# ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO ARIS CE Nº 13, DE 17 DE AGOSTO DE 2022

*Dispõe sobre alterações da Resolução ARIS CE nº 13.*

**A DIRETORIA - EXECUTIVA DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO – ARIS CE**, no uso das atribuições que lhe conferem a Cláusula 31ª, incisos III e IV, do Protocolo de Intenções convertido em Contrato de Consórcio Público e o art. 27, incisos III e IV do Estatuto da ARIS e CE;

**CONSIDERANDO** as premissas constantes no art. 22 da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 que determina ser papel da regulação estabelecer padrões e normas para a adequada prestação de serviços.

***RESOLVE:***

# Capítulo I - Do Objetivo

**Art. 1º.** Esta Resolução estabelece as condições gerais a serem observadas na prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário, nos municípios que integram a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS CE).

**Art. 2º.** Este Regulamento se aplica aos contratos de concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário celebrados após a sua publicação.

**§1º** Este Regulamento será aplicável aos prestadores que prestem os serviços de abastecimento de água e/ou esgoto, com base em contratos de concessão celebrados previamente à publicação deste Regulamento, naquilo que não contradizer as normas do contrato.

**§2º** Sempre que houver dúvida ou divergência de interpretação quanto às normas deste Regulamento e normas ou políticas comerciais dos prestadores, prevalecerão as normas e políticas comerciais do prestador, desde que aprovadas pela ARIS CE.

**Art. 3º** À ARIS CE compete regular e fiscalizar o cumprimento desta Resolução, bem como a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos termos das leis, regulamentos e contratos de delegação desses serviços, sem prejuízo de que outros órgãos públicos exijam seu cumprimento.

# Capítulo II - Da Terminologia

**Art. 4°.** Adota-se neste Regulamento a seguinte terminologia, sem prejuízo das definições previstas pelos contratos vigentes quando da publicação deste Regulamento, prevalecendo as terminologias estabelecidas nos respectivos contratos, quando celebrados anteriormente à vigência deste Regulamento:

1. Abastecimento de água potável: serviço constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até o ponto de entrega e ou respectivos instrumentos de medição;
2. Acréscimo: pagamento adicional, devido pelo usuário, previsto neste Regulamento como penalidade por infração às condições estabelecidas;
3. Aferição do Hidrômetro: verificação das medidas de vazões e volumes indicados pelo medidor e sua conformidade com as condições de operação estabelecidas na legislação metrológica;

**IV.** Água Potável: água cujos parâmetros físico-químicos, microbiológicos e radioativos estejam de acordo com os padrões de potabilidade, estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

1. Água Tratada: água submetida a tratamento por processos físicos e/ou químicos, com a finalidade de torná-la potável;
2. Alto consumo: consumo mensal da unidade usuária, cujo valor medido ultrapassa em 30% (trinta por cento), no mínimo, a média aritmética dos últimos seis meses com valores corretamente medidos;
3. Caixa de Gordura: dispositivo que armazena a gordura impedindo que esta vá diretamente para a rede de esgoto;
4. Caixa de inspeção de esgoto ou Terminal de Inspeção e Limpeza - TIL: é o ponto de interligação das instalações prediais de esgoto sanitário com a rede coletora de esgoto, situada no passeio do imóvel, e que permite a inspeção e a desobstrução do ramal predial de esgoto;
5. Categoria de Consumo: classificação da ligação de água em função do uso preponderante da água, para fim de enquadramento na estrutura tarifária (residencial, comercial, industrial, mista ou pública, etc.);
6. Carro-pipa: caminhão provido de reservatório fechado para transporte de água;
7. **XI.**Cavalete: conjunto padronizado de tubulações, peças e conexões, ligado ao ramal predial de água, destinado à instalação do hidrômetro, sendo considerado como o ponto de entrega de água tratada no imóvel;
8. **XII.**Ciclo de Faturamento: período entre uma leitura e outra do hidrômetro ou emissão de conta, correspondente ao faturamento de determinado imóvel;

**XIII.**Coleta de Esgoto: recolhimento dos efluentes sanitários das unidades usuárias, por meio de ligações à rede coletora, com a finalidade de afastamento, bem como posterior tratamento e lançamento final adequados, obedecendo aos parâmetros e critérios estabelecidos pelas legislações de saúde pública e ambiental vigentes; ;

**XIV.**Condomínio: Edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, destinados a fins residenciais ou não, possuindo áreas de circulação de propriedade coletiva, com administração representada na pessoa do síndico, administrador ou proprietário;

**XV.**Conexões roscáveis: conexões hidráulicas que permite a execução de juntas roscáveis desmontáveis;

**XVI.**Consumo de Água: volume de água utilizado em um determinado imóvel, fornecido pelo prestador ou produzida por fonte própria;

**XVII.**Consumo Estimado: volume de água em metros cúbicos atribuído a uma economia, quando a ligação é desprovida de hidrômetro;

**XVIII.**Consumo Faturado: volume de água em metros cúbicos correspondente ao valor cobrado na fatura de água;

**XIX.**Consumo Medido: volume de água em metros cúbicos registrado por meio de hidrômetro;

**XX.**Consumo Mínimo/Básico: é o volume mínimo mensal de água atribuído a uma economia é considerado como base mínima de faturamento;

**XXI.**Conta de Água e Esgoto (Fatura de serviços): nota fiscal ou documento de cobrança contendo o valor a ser pago pelo usuário, decorrente da prestação do serviço público de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, bem como de outros serviços prestados;

**XXII.** Desperdício de água: uso contínuo de água sem fins econômicos, sociais e ambientais;

**XXIII.**Economia: unidade autônoma consumidora de água, ou produtora de esgoto, como residência, apartamento, unidade comercial, salas de escritório, indústria, órgão público e similares., que são atendidas pelos serviços de água e/ou de esgotamento sanitário.;

**XXIV.**Esgotamento Sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequada dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente;

**XXV.**Esgoto: despejo líquido resultante do uso da água pela atividade humana, seja doméstica,

industrial ou comercial;

**XXVI.**Esgotamento sanitário (efluentes): esgotamento de efluentes de fossa ou congênere;

**XXVII.**Estação de tratamento de água: conjunto de instalações e equipamentos destinados a obter água para consumo humano em conformidade com os padrões de qualidade.

**XXVIII.**Estação de tratamento de esgoto: unidade operacional do sistema de esgotamento sanitário que através de processos físicos, químicos ou biológicos removem as cargas poluentes do esgoto, devolvendo ao ambiente o produto final, efluente tratado, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental.

**XXIX.**Estação elevatória: conjunto de tubulações, equipamentos e dispositivos destinados a elevar a água ou o esgoto para um nível superior de altitude;

**XXX.**Extravasor: canalização destinada a escoar eventuais excessos de água ou de esgoto;

**XXXI.**Fonte/Solução Alternativa de Abastecimento de Água: toda modalidade de abastecimento distinta do sistema público, incluindo, dentre outras, fonte, poço e distribuição por veículo transportador, destinada ao abastecimento de uma unidade usuária;

**XXXII.**Hidrante: aparelho de utilização apropriado à tomada de água para utilização no combate a incêndio;

**XXXIII.**Hidrômetro: equipamento destinado a medir e registrar, contínua e cumulativamente, o volume de água fornecido em uma ligação;

**XXXIV.**Imóvel: Unidade predial ou territorial urbana ou rural constituída por uma ou mais economias;

**XXXV.**Inspeção: fiscalização da unidade usuária, posteriormente à ligação, com vistas a verificar sua adequação aos padrões técnicos e de segurança do prestador de serviços, o funcionamento do sistema de medição e a conformidade dos dados cadastrais;

**XXXVI.**Instalação Predial de Água: conjunto de tubulações, acessórios, reservatórios, equipamentos, peças e dispositivos, localizados depois do ponto de entrega de água (hidrômetro), na área interna da edificação, empregados para a distribuição de água no imóvel, sob responsabilidade de uso e manutenção do usuário;

**XXXVII.**Instalação Predial de Esgoto: conjunto de tubulações, acessórios, equipamentos, peças e dispositivos, localizados desde a área interna do imóvel até o dispositivo de inspeção localizado na calçada, empregados na coleta e condução de esgotos à rede pública de

esgotamento sanitário, sob responsabilidade de uso e manutenção do usuário;

**XXXVIII.**Interrupção: corte da ligação ou desligamento dos serviços pelo prestador de serviços de água e/ou esgoto por meio de instalação de dispositivo supressor ou outro meio, em função da inadimplência do usuário, infração ao regulamento ou a pedido;

**XXXIX.**Lacre: dispositivo destinado a caracterizar a integridade e inviolabilidade do hidrômetro, da ligação de água ou da interrupção do abastecimento;

**XL.**Ligação de Água: conjunto formado pelo ramal predial e o cavalete, destinado a interligação do imóvel ao sistema público de abastecimento de água;

**XLI.**Ligação Clandestina de Água: ligação efetuada sem o conhecimento do prestador, caracterizada como furto de água e violação do patrimônio público;

**XLII.**Ligação de Esgoto: conjunto formado pelo ramal predial e a caixa de inspeção de esgoto,

destinado a interligação do imóvel ao sistema público de esgotamento sanitário;

**XLIII.**Ligação intradomiciliar: é o conjunto de tubos, peças, conexões e dispositivos compreendidos entre o alinhamento predial e o interior da edificação ligando o ambiente sanitário do domicílio ao sistema público de abastecimento ou esgotamento sanitário;

**XLIV.**MCA: metros de coluna d'água

**XLV.**Medição Individualizada: Medição do consumo de água por unidade autônoma de consumo,ou seja, por economia;

**XLVI.**Medidores: Aparelhos (hidrômetros) destinados a medir, indicar, totalizar e registrar, cumulativamente e continuamente, o volume de água ou de esgoto;

**XLVII.**Multa: Pagamento devido pelo cliente, estipulado pelo Prestador como punição à

inobservância de certas condições estabelecidas neste regulamento;

**XLVIII.**Padrão de ligação: conjunto constituído pelo cavalete, registro e dispositivos de controle ou de medição de consumo, podendo ser envolvido por caixa de proteção; ;

**XLIX.**Padrão de Medição: conjunto padronizado de componentes constituído pelo hidrômetro,

cavalete e dispositivo de proteção, ligados ao ramal predial de água;

**L.**Prestador: Pessoa jurídica de natureza pública ou privada que tem a delegação para prestação de serviço de abastecimento de água e ou esgotamento sanitário;

**LI. Ponto de entrega**: caracterizado pelo padrão de instalação de água deve situar-se na linha limite (testada) do terreno com o logradouro público, em local de fácil acesso, voltado para o passeio, de forma que permita a instalação e manutenção do padrão de ligação e a leitura do hidrômetro;

**LII.Ramal ou Ramal Predial:** Conjunto de tubulações, conexões e registros, compreendidos entre conexão de água da rede de distribuição e o cavalete, sob a responsabilidade de uso do prestador, no caso do ramal predial de água; conjunto de tubulações e peças especiais situadas entre a rede pública de esgotamento sanitário e o ponto de coleta de esgoto, sob a

responsabilidade de uso do prestador, no caso de ramal predial de esgoto;

**LIII.**Rede Pública de Abastecimento de Água: conjunto de tubulações e equipamentos que interligam os reservatórios públicos aos pontos de entrega de água, sendo parte integrante do sistema público de abastecimento de água;

**LIV.Rede Pública de Esgotamento Sanitário**: conjunto de tubulações, peças e equipamentos que interligam os pontos de coleta aos locais de despejo, sendo parte integrante do sistema público de coleta de esgotos;

**LV.**Reservatório: depósito destinado ao armazenamento de água potável localizado no imóvel do usuário;

**LVI.**Religação de Água: procedimento efetuado pelo prestador de serviço público de abastecimento com o objetivo de restabelecer o fornecimento de água, suspenso em

decorrência de corte ou suspensão do fornecimento;

**LVII.**Registro: peça destinada à interrupção do fluxo de água em tubulações;

**LVIII.**Sistema público de abastecimento de água (SAA): conjunto de instalações e equipamentos utilizados nas atividades de captação, elevação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água potável;

**LIX.**Supressão da ligação: interrupção ou desligamento definitivo dos serviços de água ou de esgoto, por meio da remoção física do ramal predial;

**LX.**Tarifa: conjunto de preços referente à cobrança pela prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário;

**LXI.**Tarifa por disponibilidade: tarifa que poderá ser cobrada dos usuários a partir da disponibilização dos serviços de água e/ou esgotamento sanitário, resguardado o mínimo da categoria até posterior regulamentação;

**LXII.**Tarifa Mínima: valor mínimo a ser faturado por economia, em metros cúbicos mensais, a ser r pago pelos serviços de água e/ou esgoto, de acordo com as categorias definidas na estrutura tarifária;

**LXIII.**Titular do Imóvel: proprietário do imóvel ou aquele que detém posse- quando o imóvel estiver constituído em condomínio sem medição individualizada das economias, considera-se titular do imóvel o condomínio, na ausência da pessoa jurídica o síndico ou indicado entre os condôminos;

**LXIV.**Usuário: pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito, legalmente representada, que solicitar ao prestador do serviço o abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, regido por contrato firmado ou de adesão, e assumi a responsabilidade pelo pagamento das faturas e pelas demais obrigações fixadas em normas legais, regulamentares ou contratuais;

LXV**.**UFIRCE: a Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará (UFIRCE) é um indexador do Governo do Ceará, estabelecido por meio da Secretaria da Fazenda (SEFAZ-CE).

**LXVI.**Válvula de Boia: boia: válvula destinada a controlar o nível máximo de água nos

reservatórios, evitando extravasamentos;

**LXVII.** Vazamento oculto: vazamento de difícil percepção, cuja detecção na maioria das vezes é feita através de testes ou por técnicos especializados; e,

**LXVIII.** Vistoria: procedimento fiscalizatório efetivado a qualquer tempo pelo prestador no imóvel, com vistas a verificar a sua adequação aos padrões técnicos e de segurança, o funcionamento do sistema de medição e a conformidade dos dados cadastrais.

**LXIX.** **Cadastro** de usuários: conjunto de informações descritivas, quantitativas e qualitativas, bem como de representações simbólicas e gráficas que identifica, caracteriza, classifica, referência (ponto de amarração) e localiza usuários, logradouros, tipos de pavimentação, imóveis e unidades, instalações, elementos, peças e equipamentos componentes dos sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, inclusive as redes de distribuição e coletoras, necessárias ao faturamento e à cobrança, bem como ao planejamento, manutenção e operação dos sistemas

**LXX.** Contrato de adesão de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário: instrumento contratual padronizado de fornecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, cujas cláusulas estão vinculadas às normas e aos Regulamentos, que determina os vínculos obrigacionais entre as partes, bem como seus direitos e deveres, não podendo seu conteúdo ser modificado pelo prestador dos serviços ou pelo contratante.

**LXXI.** Fossa séptica: forma de disposição composta por unidades de tratamento primário do esgoto doméstico nas quais são feitas a separação da parte líquida e a transformação físico-química da matéria sólida contida no efluente, para reduzir a sua demanda bioquímica de oxigênio. Não se confunde com o esgoto a céu aberto e as fossas rudimentares, também chamadas fossas “negras”.

**LXXII.** Poder concedente (titular do serviço): os municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local, ou o estado, em conjunto com os municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum

# Capítulo III – Da Competência do Prestador

**Art. 5°.** Compete ao prestador exercer com exclusividade todas as atividades relacionadas com a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário no município, conforme as atribuições lhe forem conferidas por lei municipal ou contrato de Concessão, bem como fazer cumprir todas as condições e normas estabelecidas neste Regulamento ou em normas complementares, obedecendo os seguintes princípios da prestação de serviço:

I – universalização do acesso e efetiva prestação do serviço;

II – eficiência e sustentabilidade econômica;

III – regularidade, continuidade, qualidade, generalidade, atualidade, modicidade tarifária, cortesia e segurança da prestação;

IV – integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficiência e eficácia das ações e dos resultados;

V – direito da sociedade à informação e ao controle social;

VI – transparência e boa governança das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;

# VII – razoabilidade e proporcionalidade; Capítulo IV - Dos Serviços de Água e Esgoto

**Art. 6°.** A construção de redes de distribuição de água e de redes coletoras de esgoto, a instalação de equipamentos e a execução de ligações de água e/ou esgoto serão efetuados prioritariamente pelo prestador ou por ele autorizado a terceiros, obrigando-se a cumprir ao regulamento e ao padrão estabelecido pelo prestador.

**Parágrafo único**. A prefeitura municipal, governos estadual e federal poderão financiar, delegar ou executar obras de saneamento, devendo, no entanto, o prestador fiscalizar o cumprimento de normas técnicas e dos padrões estabelecidos nesse regulamento ou em outros instrumentos.

### Seção I – Das Redes de Água e de Esgoto

**Art. 7°.** As redes de distribuição de água e as redes coletoras de esgoto serão assentadas, preferencialmente, em logradouros públicos, após a aprovação dos respectivos projetos pelo prestador, que executará diretamente as obras ou fiscalizará sua execução por terceiros, e a quem compete, no curso da prestação de serviços, sua operação e manutenção.

**Art. 8°.** Os órgãos da administração pública custearão as despesas referentes à remoção, relocação ou modificação de redes de distribuição de água e coletoras de esgoto e outras instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em decorrência de obras que executarem ou forem executadas por terceiros com sua autorização.

**Parágrafo único**. Os órgãos da administração pública responsáveis pela execução das obras serão responsáveis perante os prestadores de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário por quaisquer danos causados às redes de distribuição de água e coletoras de esgoto.

**Art. 9°.** Fica vedado ao prestador custear o reparo de redes danificadas por terceiros e incluir esses custos no âmbito das revisões ordinárias e recomposição tarifária para verificação do equilíbrio econômico-financeiro da prestação, salvo em casos devidamente autorizados ou solicitados pelo respectivo poder concedente (Município) e custeado exclusivamente por ele.

**Parágrafo único**. No caso de interesse de proprietários particulares, as despesas de deslocamento ou danificação deverão ser custeadas pelos interessados, observados os valores indicados pelo prestador.

**Art. 10.** Os danos causados em redes de distribuição de água e coletoras de esgoto, ou em outras instalações dos sistemas de água e de esgoto, serão reparados pelo prestador às expensas do responsável pelos danos, observado os valores e modo de execução a serem definidos pelo prestador em procedimento específico.

**Art. 11.** Caberá ao Prestador de Serviços, apurar os custos oriundos do reparo do sistema de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, utilizando-se parâmetros que estejam em harmonia às condições de mercado.

**Art. 12.** O prestador deverá notificar o danificador para ampla defesa e após apuração da efetiva responsabilidade deverá aplicar multa por danificação ao Sistema de

Abastecimento ou Esgotamento ao infrator (anexo II).

**Art. 13.** A multa poderá ser lançada no consumidor responsável pelo dano ou em seu contratante.

**Art. 14.** A construção de novas redes por terceiros deverá observar as disposições do Capítulo XIV deste Regulamento.

**Art. 15.** A taxa de ligação nova deverá cobrir os custos até 6 (seis) metros do último ponto de abastecimento ou coleta com a ligação predial.

**Art. 16.** Poderá ser adotada taxa de ligação de esgoto para instalação de caixa de inspeção ou TIL e taxa de ligação de esgoto até a rede coletora.

**Art. 17.** Além da taxa de ligação, o prestador poderá cobrar por outros serviços complementares que sejam aprovados de acordo com este regulamento e com as normas dos contratos de concessão.

**Art. 18.** Os pedidos de ligação com distância superior a 6 (seis) metros do ramal do sistema de abastecimento ou coleta de esgoto serão executadas pelos prestadores e custeados pelos usuários de acordo com valores definidos neste regulamento, são considerados como extensão de rede, os custos ampliação ou extensão das redes de distribuição de água ou coletora de esgoto correrão às expensas dos usuários.

**Art. 19.**  Os usuários possuem a responsabilidade de efetuar as ligações intradomiciliares e, por conseguinte, a sua devida manutenção

**§1º** Os usuários que não se enquadrem na categoria residencial social poderão solicitar ao prestador a execução das obras de ligação intradomiciliar, mediante pagamento de remuneração específica para o custeio da ligação intradomiciliar.

**§2º** Os prestadores poderão custear obras de ligação intradomiciliar dos usuários que se enquadrem na categoria residencial social, devendo os usuários autorizar a entrada dos agentes do prestador no interior dos imóveis nos limites necessários à execução dos serviços, admite-se o cômputo desses custo na composição da tarifa.

**Art. 20.** Desobstruções intradomiciliares devem ocorrer às expensas do usuário, devendo o prestador cobrar valores específicos pela realização da prestação do serviço, observadas as normas contratuais e os valores a serem estabelecidos pela ARIS-CE.

**Art. 21.** A critério do prestador, os custos referentes a ligações de água e/ ou esgoto poderão ocorrer por sua conta, desde que exista viabilidade técnica e econômica ou mesmo razões de interesse social.

**Art. 22.** As extensões de redes de distribuição de água ou coletora de esgoto, custeados ou não pela prestadora, farão parte de seu patrimônio e estarão afetadas pela prestação de serviço público.

### Seção II – Dos Ramais de Água e Esgoto

**Art. 23.** O ramal predial de água ou de esgoto será instalado pelo prestador às expensas do interessado, observadas as normas dos contratos de concessão.

**Art. 24.** Os diâmetros dos ramais prediais serão determinados pelo prestador, em função das demandas estimadas e das condições técnicas.

**Art. 25.** A cada edificação será concedido um único ramal predial de água ou esgoto, sem prejuízo da individualização de unidades autônomas.

**§ 1º** Excepcionalmente o fornecimento de água em mais de uma edificação poderá ser feito por apenas um ramal predial, desde que a instalação de mais de um ramal se configure inviável técnica e economicamente.

**§ 2º** Múltiplas economias atendidas com uma única ligação predial poderão ser categorizadas como fornecimento especial, quando a individualização for inviável técnica ou economicamente, devendo ser priorizado e observada a estrutura tarifária estabelecida em cada contrato.

**§ 3º** Excepcionalmente, um imóvel poderá ser atendido por mais de um ramal de esgotamento sanitário, sendo que a instalação do ramal adicional deverá ser custeada às expensas do usuário.

**Art. 26.** Novas edificações com múltiplas economias devem exclusivamente serem atendidas de forma individualizada.

**Art. 27.** O ponto de entrega de água deve situar-se na linha limite do terreno com o logradouro público, em local de fácil acesso que permita a colocação e leitura do hidrômetro.

**Parágrafo único.** Havendo uma ou mais propriedades entre a via pública e o imóvel em que se localiza a unidade usuária, o ponto de entrega situar-se-á no limite da via pública com a primeira propriedade intermediária.

**Art. 28.** O prestador não executará ligação de esgoto quando a profundidade do ramal predial, medida a partir da soleira do meio fio até a geratriz interna inferior da tubulação do ramal predial, for superior a (50) cinquenta centímetros.

**Parágrafo único.** Havendo condições técnicas, poderão ser concedidas ligações com profundidade superior à mencionada no caput, desde que a profundidade seja de no máximo um metro ou caso o usuário autorize expressamente e realize o custeio da implementação de instalações, pelo prestador, para bombeamento dos efluentes

**Art. 29.** A manutenção dos ramais prediais será feita pelo prestador, ou por terceiros devidamente autorizados.

**Art. 30.** O reparo de dano causado por terceiros ao ramal predial será feito às expensas de quem lhe deu causa.

**Art. 31.** A substituição ou modificação do ramal predial, quando solicitadas, serão executadas às expensas dos interessados.

**Art. 32.** É vedado a terceiros intervir no ramal predial de água ou de esgoto, bem como nas redes públicas de abastecimento de água e de coleta de esgoto, seja qual for a motivação.

**Parágrafo único.** O titular dos serviços aplicará multa, conforme Anexo II, sobre os usuários que intervirem indevidamente nos ramais, sem prejuízo da aplicação das multas estabelecidas nos respectivos contratos dos prestadores

**Art. 33.** É vedada a ligação de ejetores ou bombas de sucção diretamente no ramal predial.

**Parágrafo único**. O titular dos serviços aplicará multa, conforme (Anexo II) em razão da não-observância do *caput* pelo usuário.

**Art. 34.** Qualquer lançamento na rede pública coletora de esgoto deve ser realizado por gravidade.

**Parágrafo único.** Havendo necessidade de recalque dos efluentes, estes devem ser lançados na caixa de inspeção de esgoto, situada no passeio, de onde serão conduzidos por gravidade ao coletor público.

**Art. 35.** Os custos da implantação e manutenção do sistema indicado no dispositivo anterior deverá ocorrer às expensas do usuário.

**Art. 36.** A passagem do ramal de esgoto por outra propriedade situada em cota inferior, poderá ser feita em caso de interesse público, cabendo ao prestador adotar as medidas necessárias à sua efetivação, observado os limites estabelecidos no contrato do prestador.

### Seção III – Das Instalações Prediais

**Art. 37.** Todas as instalações prediais internas de água e de esgoto serão executadas às expensas do proprietário do imóvel, salvo situação diversa prevista expressamente nesta Resolução ou no contrato do prestador.

**§ 1º** A conservação e manutenção das instalações prediais internas de água e esgoto é de exclusiva responsabilidade do proprietário do imóvel, podendo o prestador fiscalizá-las quando julgar necessário.

**§ 2º** O prestador poderá notificar o responsável pela matrícula, proprietário ou possuidor do imóvel que ficará obrigado a, dentro do prazo fixado, reparar ou substituir todas as instalações internas de água e/ou esgoto que se encontrarem defeituosas ou fora dos padrões.

§ 3º A execução do serviço de ligação de água e/ou esgoto não implica em reconhecimento, por parte do titular, de ocupação, posse ou propriedade do imóvel.

**Art. 38.** É proibida, salvo consentimento prévio do prestador, qualquer extensão do ramal predial interno de água para servir outras economias, ainda que localizadas no mesmo terreno e pertencentes ao mesmo proprietário.

**Parágrafo único.** A realização da extensão pode ser tipificada como derivação, cabendo aplicação de multa por fornecimento ilegal de água ou coleta de esgoto, conforme Anexo II.

**Art. 39.** As instalações prediais internas de água não deverão permitir a intercomunicação com outras canalizações internas, abastecidas por água de poços ou quaisquer fontes próprias.

**Art. 40.** Usuários que se enquadrem nas condições estabelecidas no artigo anterior, deverão ser notificados pelo prestador e a sua não observância acarretará na suspensão do abastecimento.

**Art. 41.** É vedado o lançamento de águas pluviais na rede coletora e interceptores de esgoto, sendo considerado como infração, passível de aplicação de multa ou suspensão do abastecimento, nos termos deste Regulamento e dos contratos dos prestadores.

**§ 1º** Caso seja identificada a infração pelo prestador, o proprietário ou responsável pelo imóvel e/ou estabelecimento terá prazo de trinta (30) dias para regularizar sua situação.

**§ 2º** O descumprimento do prazo resultará na aplicação de multa pelo titular dos serviços e pode ocasionar a suspensão do abastecimento.

**§ 3º** A reincidência dessa infração resultará na aplicação em dobro da penalidade respectiva, sendo facultado ao prestador a supressão do fornecimento de água.

**§ 4º** O prestador poderá cobrar do usuário os custos de adequação da ligação e ou remoção.

**Art. 42.** Para novas ligações de água, na existência de serviço de esgotamento sanitário, é obrigatória a existência de caixa de gordura no imóvel.

**Art. 43.** Em até 3 (três) anos da publicação desta resolução, todos os usuários das categorias comercial e industrial que possuírem à disposição o serviço de esgotamento sanitário, deverão, instalar, em sua propriedade, a respectiva caixa de gordura.

**Parágrafo único.**  O descumprimento do prazo estabelecido acarretará em multa, em conformidade com o Anexo II, oportunizando ao prestador suspender o fornecimento de água até a sua efetiva regularização.

**Art. 44.** Nos imóveis com disponibilidade de rede coletora de esgoto é obrigatória a conexão à mencionada rede, sendo vedadas a instalação de nova ligação de água, ou mesmo a respectiva religação, sem a devida conexão à rede coletora.

**Art. 45.** Caso os contratos dos prestadores não fixarem outro prazo específico, o usuário terá até 30 (trinta) dias para solicitar a conexão à rede de esgoto, contados da notificação encaminhada pelo prestador, indicando a disponibilidade dos serviços, nos termos do art. 47 desta Resolução.

**Art. 46.** O Prestador emitirá aos usuários não conectados notificação de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário, para que o usuário solicite a vistoria de instalação predial de esgoto com os seguintes objetivos:

1. **-** Demonstrar a ligação de seu imóvel à caixa de inspeção de calçada ou rede, no caso do imóvel já possuir instalação predial de esgoto adequada; ou
2. **-** Comprovar a necessidade de adequação da instalação predial de esgoto existente no imóvel.

**§ 1º** Caso seja comprovada a necessidade de adequação da instalação predial de esgoto, será concedido o prazo adicional de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da vistoria inicial, totalizando 75 (setenta e cinco) dias, conforme previsto no *caput* deste artigo, para que o usuário execute as obras necessárias à ligação de seu imóvel à caixa de inspeção de calçada.

**§ 2º** Concluídas as adequações, o usuário deverá solicitar a vistoria de instalação predial de esgoto para demonstrar a ligação de seu imóvel à caixa de inspeção de calçada.

**§ 3º** A notificação dar-se-á por correspondência remetida com Aviso de Recebimento, por notificação em faturade água, por publicação em jornal de circulação local ou blogs, por divulgação em mídias sócias, por divulgação na página do poder concedente e agência reguladora, ou pessoalmente com atesto de recebimento, contando-se o prazo para a vistoria inicial a partir da data do recebimento ou da publicação do edital.

**§ 4º** Os custos pertinentes às despesas postais com a remessa dos avisos de recebimento e à publicação de editais, previstas neste Regulamento, poderão ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro do prestador.

**§ 5º** A notificação deverá apresentar, no mínimo, as seguintes informações:

I**-** Prazo para solicitar a vistoria de instalação predial;

II **-** Prazos de carência para a cobrança da tarifa de esgoto;

III**-** Cobrança da tarifa por disponibilidade do sistema de esgotamento caso a conexão do imóvel à rede não seja realizada nos prazos estabelecidos nesta Resolução.

**Art. 47.** Transcorrido o prazo para ligação, nos termos do art. 45deste Regulamento, caso o imóvel permaneça sem ligação, o prestador iniciará a cobrança da tarifa por disponibilidade, observadas as regras deste Regulamento e do contrato do prestador.

**Art. 48.** A tarifa por disponibilidade será devida, nos termos deste Regulamento e do contrato do prestador, por todos os usuários cujos imóveis sejam atendidos pelos sistemas de abastecimento de água e/ou esgoto e não tenham se conectado nos prazos previstos neste Regulamento.

**Art. 49.** Os usuários que se conectarem ao sistema disponibilizado passarão a ser cobrados pelos serviços prestados em até 30 dias contados da sua conexão à rede.

**Art. 50.** Notificado o usuário, o prestador de serviços poderá inspecionar o imóvel para verificar o atendimento às normas deste Regulamento.

**Parágrafo único**. A inobservância das normas pode ser objeto de notificação, suspensão e multa.

### Seção IV – Dos Reservatórios Prediais

**Art. 51.** Para as ligações realizadas a partir da publicação deste Regulamento, será obrigatória a instalação de reservatório predial para execução da ligação definitiva de água, independente de categoria econômica, devendo o reservatório predial ser dimensionado e construído segundo as normas técnicas da ABNT.

**§ 1º** No caso de religação deverá ser exigida pelo prestador a instalação de reservatório predial, a qual deverá ser custeada pelos usuários, observadas as normas do contrato do prestador

**§ 2º** Ao realizar alteração cadastral, o prestador pode exigir a existência de reservatório para a manutenção da prestação de serviço de abastecimento.

**§ 3º** O prestador poderá conceder ao usuário prazo de até 18 meses para regularizar a sua situação de instalação do reservatório predial, devendo manter no registro do usuário, para fins de acompanhamento, o prazo concedido para regularização.

**§ 4º** O prestador poderá suspender o abastecimento caso o usuário não regularize a instalação do reservatório predial..

**Art. 52.** O projeto e a execução dos reservatórios prediais deverão atender aos seguintes requisitos de ordem sanitária

1. **-** Assegurar perfeita estanqueidade de até 24h;
2. **-** Utilizar em sua construção materiais que não causem prejuízo à potabilidade da água;
3. **-** Permitir inspeção e reparos, por meio de aberturas dotadas de bordas salientes e tampas herméticas;
4. **-** Possuir válvula de bóia, que vede a entrada de água quando cheios, e extravasor descarregando visivelmente em área livre, dotado de dispositivo que impeça a penetração no reservatório de elementos que possam contaminar a água;
5. **-** Possuir tubulação de descarga para permitir a limpeza interna do reservatório.

**Art. 53.** O prestador, em até 90 dias da publicação deste regulamento ou do seu ingresso como regulado, fará campanha para sensibilizar a população pela adoção de reservatórios.

§ 1º . Fica o prestador obrigado a comunicar ao ente regulador o início da campanha e a estratégia de divulgação adotada.

§ 2º O prestador deve pelo menos uma vez por ano comunicar na conta de água a importância de dispor de reservatórios de água.

§ 3º Quando atender ao disposto no § 2º, o prestador deverá comunicar a ARIS CE.

**Art. 54.** Os usuários conectados antes da publicação dessa norma terão até quatro anos para se adequar.

**Parágrafo único**. O prestador poderá suspender o abastecimento caso o usuário não atenda ao prazo estabelecido.

**Art. 55.** O prestador poderá determinar volumes mínimos para reservatórios por economia, tamanho de imóvel, categoria e outros critérios a serem adotados pelos usuários.

**Art. 56.** Admite-se a ausência de reservatório para ligações provisórias, imóveis em construção e terrenos.

**Art. 57.** A mudança de uso implica na imediata adoção de reservatório sem tempo estendido ao atendimento.

**Art. 58.** É vedada a passagem de tubulações de esgoto sanitário ou águas pluviais pela cobertura, ou pelo interior dos reservatórios.

**Art. 59.** Os prédios com 2 (dois) ou mais pavimentos, ou aqueles cuja pressão dinâmica disponível da rede junto à ligação seja inferior a 10 m.c.a., deverão possuir reservatório inferior e estação elevatória para alimentar o reservatório superior.

**§ 1º** Caso haja o descumprimento do caput, fica o prestador desobrigado de realizar a ligação e/ou religação, já no caso dele realizar a conexão, ele ficará desobrigado de abastecer com a pressão necessária para o pleno abastecimento.

**§ 2º** Usuários religados após a publicação desta norma terão prazo de até 01 (um) ano para se adequarem a esta norma, contado da data de religação.

**§ 3º** Os demais usuários já conectados na data de publicação dessa norma ficam obrigados a regularizarem-se em até 24 meses, contados da publicação.

**§ 4º** O prestador poderá suspender o abastecimento caso os prazos acima previstos não sejam atendidos.

**§5º.** As estações elevatórias deverão ser projetadas e construídas em conformidade com as normas da ABNT, às expensas dos interessados.

# Capítulo V – Da Interligação à Rede Coletora de Esgoto e Novas Redes

**Art. 60.** As ligações de água e de esgoto poderão ser provisórias ou definitivas.

**Art. 61.** Toda construção permanente urbana com condições de habitabilidade situada em via pública, beneficiada com redes públicas de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, deverá, obrigatoriamente, conectar-se à rede pública de água e esgoto, de acordo com o disposto no artigo 45 da Lei federal n. 11.445/2007, respeitadas as exigências técnicas do prestador de serviços.

**§ 1º** Na hipótese do caput deste artigo, é dever do usuário realizar a conexão nos termos previstos nneste Regulamento.

**§ 2º** O usuário terá até 45 (quarenta e cinco) dias contados das adequações solicitadas pelo prestador de serviços, as medidas necessárias em suas instalações prediais para o abastecimento de água e a coleta de esgotos dentro das especificações técnicas do prestador de serviços

**§ 3º** Uma vez tomadas pelo usuário as medidas a que se referem o parágrafo anterior, é dever do prestador fornecer os serviços, salvo nas situações expressamente excepcionadas nesta Resolução.

**§ 4º** Deverá o prestador de serviços, caso não obedecidos os prazos do § 2º deste artigo, comunicar a omissão da pessoa física ou jurídica aos órgãos públicos responsáveis pela adoção das medidas coercitivas necessárias para a conexão à rede pública de água e esgoto e pela responsabilização administrativa, civil e criminal do usuário.

**§ 5º** Uma vez tomadas pelo usuário as medidas a que se refere o *caput*, é dever do prestador fornecer os serviços com segurança, regularidade e qualidade, salvo nas situações expressamente excepcionadas nesta Resolução.

§ 6º Vencidos os prazos legais regulamentares, sem a conexão do usuário às redes de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, deverá o prestador realizar a cobrança pela disponibilidade dos serviços, sem prejuízo da conexão mediante cobrança do usuário, conforme previsto no art. 45, §6º, da Lei Federal n. 11.445/2007

**Art. 62.** O lançamento de efluentes em logradouros públicos constitui crime ambiental e acarretará, após advertência, a imposição da penalidade de multa, proporcional à área e ao tipo de atividade exercida no terreno.

**Parágrafo único**. Após notificação do usuário, no prazo não inferior a trinta dias contados do recebimento da notificação, o órgão de controle ambiental, poderá requerer ao prestador a interrupção do fornecimento de água, para que seja cessado o dano ambiental.

**Art. 63.** A ligação à rede coletora de esgoto deverá obedecer aos requisitos aplicáveis nas Normas Brasileiras (NBRS) da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT complementadas pelas normas técnicas ou padrões do prestador, ou regulador.

**Art. 64.** Na ausência de redes públicas de coleta de esgoto ou em caso de inviabilidade técnica da interligação de esgoto, os imóveis deverão prover soluções individuais de tratamento e destinação final dos efluentes sanitários, observadas as normas editadas por órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos, balizada na Lei Federal nº 11.445/2007, devendo promover a imediata conexão ao sistema público de esgotamento sanitário, tão logo esta seja disponibilizado pelo prestador.

**Art. 65.** A solução individual de tratamento e destinação final dos esgotos sanitários é obrigatória na ausência de rede pública de esgotamento sanitário e deverá ser executado conforme a às Normas Técnicas Oficiais, sendo constituído no mínimo de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro, ou fossa séptica seguida de sumidouro.

**Art. 66.** Toda e qualquer manutenção ou intervenção necessária para o ideal funcionamento dos sistemas individuais de tratamento, é de total responsabilidade do proprietário ou locatário do imóvel.

**Art. 67.** Para a instalação e utilização do sumidouro deve ser levado em consideração:

1. - A distância mínima da superfície inferior do sumidouro ao lençol freático deve ser de no mínimo 10 m;
2. - Caso a distância mínima não seja cumprida, pode-se viabilizar a redução da dimensão vertical do sumidouro, aumentando as suas dimensões laterais ou o número de sumidouros;
3. - Caso as alternativas acima não sejam viáveis, deverão ser empregadas valas de infiltração;
4. - Não é recomendado o uso de sumidouro onde o solo é saturado de água, devendo ser

adotado outra solução técnica, determinada pela Prefeitura, para esta situação;

1. - O dimensionamento adequado do sistema de sumidouro deve levar em consideração o consumo máximo histórico de água no imóvel e a permeabilidade do solo saturado, conforme ensaio de percolação contido na NBR 13969/97;
2. – O projeto de sumidouro e solução individualizada deve ser aprovado por órgão municipal responsável antes do habite-se; e
3. – Os imóveis sem solução devem ter seus projetos autorizados por órgão municipal responsável e/ou prestador.

**Art. 68.** No sistema coletor de esgotamento sanitário do prestador, fica vedado o lançamento de:

1. **-** Substâncias que, por si ou por interação com outros despejos, causem prejuízo ao bem público, risco à vida ou prejudiquem a operação e manutenção dos sistemas de esgotos;

1. **-** Substâncias tóxicas, em quantidades que interfiram em processo de tratamento de esgotos;
2. **-** Materiais e/ou resíduos sólidos ou semissólidos que causem obstrução na rede coletora ou outra interferência na própria operação do sistema de esgotos;

1. **-** Substâncias que são capazes de causar incêndio ou explosão, ou serem nocivas de qualquer outra maneira na operação e manutenção dos sistemas de esgotos como, por exemplo: gasolina, óleos, solventes e tinta;

1. -Parâmetros em limites superiores na legislação aplicável, de acordo com a tipologia do empreendimento, conforme resolução COEMA nº 02, de 02 de fevereiro de 2017, e suas atualizações.

**§ 1º** O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui infração e acarretará, após advertência, a imposição da penalidade de multa por lançamento de efluente fora de padrão.

**§ 2º** O prestador deverá comunicar ao órgão ambiental o dano ambiental, pois o descumprimento dos dispositivos constitui infração ambiental e acarretará, após advertência, a imposição da penalidade de multa, proporcional à área e ao tipo de atividade exercida no terreno, sem prejuízo da apuração das responsabilidades penal e civil, bem como será facultado ao prestador a continuidade do recebimento desses efluentes sem prejuízos a cobrança de tarifa de esgoto pela disponibilidade do serviço.

**Art. 69.** É facultada ao prestador a solicitação e/ou coleta de amostras, instantâneas ou compostas, bem como a medição de vazão, para a regulação e recebimento dos efluentes na rede coletora.

# Capítulo VI – Dos Efluentes não Domésticos

**Art. 70.** Não serão admitidos na rede coletora de esgoto despejos industriais ou comerciais que contenham:

1. **-** Gases tóxicos ou substâncias capazes de produzi-los;
2. **-** Substâncias inflamáveis ou que produzam gases inflamáveis;
3. **-** Resíduos e corpos capazes de produzir obstruções (trapos, lã, estopa, pelo e similares);
4. **-** Substância que, por seus produtos de decomposição ou combinação, possam produzir obstruções, incrustações, ou furos nas canalizações de esgotos;
5. **-** Resíduos provenientes da depuração dos despejos industriais;
6. **-** Substâncias que, por sua natureza, interfiram com os processos de depuração da estação de tratamento de esgotos.

**Parágrafo único**. O prestador deverá notificar os usuários que não atenderem aos critérios previstos nos incisos acima e, caso estes continuem descumprindo os critérios, poderá o prestador interromper a prestação do serviço de abastecimento de água e de coleta de esgoto até a efetiva regularização.

**Art. 71.** Sem prejuízo da conexão obrigatória ao sistema de esgotamento sanitário, os usuários deverão realizar o tratamento prévio dos efluentes não domésticos que, por suas características, não puderem ser lançados in natura na rede coletora de esgoto.

**§ 1º** O referido tratamento será feito às expensas do interessado.

**§ 2º** O prestador manterá atualizado o cadastro dos estabelecimentos cujos efluentes necessitam tratamento prévio, com registros da natureza e do volume médio dos efluentes.

**§ 3º** Caso o usuário não atenda aos padrões de lançamento de efluentes, ele será notificado para regularização e, persistindo a irregularidade, o prestador poderá interromper os serviços de esgotamento sanitário, observadas as normas contratuais e da ARIS CE.

**Art. 72.** Os despejos individuais a serem lançados na rede coletora de esgotos deverão atender a:

* 1. Temperatura não superior a 45 graus célsius:
  2. pH compreendido entre 6 e 10;
  3. Os sólidos sedimentáveis, em duas horas, deverão ser lançados, levando-se em conta a natureza, o aspecto e o volume dos sedimentos. Se esse é compacto, não será admitido mais de 250.000 mg/l no caso do mesmo não ser compacto, poderá ser admitido em quaisquer quantidades:
  4. Os sedimentáveis em 10 (dez) minutos só serão admissíveis até o limite de 500 mg/l:
  5. Substância graxa, alcatrões, resinas e similares (substâncias solúveis a frio em éter etílico) não serão permitidas em quantidades superiores a 150 mg/l:
  6. Quando a rede pública de esgotos sanitários, que recebe o despejo industrial, convergir para a estação de tratamento, a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) desse despejo não deverá ultrapassar a DBO média do efluente bruto da referida estação: e
  7. Ter vazão uniforme

# Capítulo VII – Do lançamento de Óleos e Gorduras

**Art. 73.** Fica proibido o descarte de óleos e gorduras residuais, comerciais e industriais na rede de coleta de esgoto, por estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços públicos e privados para fins culinários ou de qualquer espécie.

**Parágrafo único.** Por óleos e gorduras entendem-se aqueles considerados comestíveis, de origem animal e vegetal, ou não comestíveis, de origem mineral e lubrificantes com usos comerciais ou industriais.

**Art. 74.** O lançamento de óleo e gordura deverá ser coibido com advertência e multa caso seja continuado o lançamento.

**§ 1º** O proprietário ou responsável pelo imóvel e/ou estabelecimento terá prazo de trinta (30) dias para regularizar sua situação, instalando dispositivo de retenção desses materiais.

**§ 2º** A não regularização do lançamento indevido de óleos, gorduras e graxas ensejará a aplicação da penalidade de multa, conforme Anexo II deste Regulamento**.**

**§ 3º** A reincidência da infração prevista no caput deste artigo resultará na aplicação da penalidade respectiva em dobro, sendo facultado ao prestador a interrupção dos serviços, observadas as normas do contrato do prestador e da ARIS-CE.

# Capítulo VIII – Dos Tipos de Ligações

### Seção I – Das Ligações Provisórias

**Art. 75.** As ligações provisórias são as destinadas a fornecer água e a coletar esgoto de estabelecimentos de caráter temporário, tais como, exposições, feiras, circos e similares ou para obras.

**Parágrafo único.** Para efeito deste Regulamento, considera-se edificação a construção que, após o seu término, demande em caráter duradouro, os serviços de água e ou esgoto.

**Art. 76.** As ligações provisórias serão feitas em nome do interessado, mediante a apresentação de licença ou autorização de órgão competente.

**Parágrafo único**. A classificação de consumo de usuário temporário será determinada, em cada caso, pelo prestador do serviço e devem ser obrigatoriamente hidrometradas.

**Art. 77.** O prestador poderá classificar as ligações provisórias em construções e obras como ligações comerciais até a finalização da construção.

**Parágrafo único**. É responsabilidade do usuário informar o fim da obra ou construção para que haja a alteração da classificação de usuário.

### Seção II – Das Ligações Permanentes

**Art. 78.** Cabe ao proprietário/possuidor do imóvel requerer ao prestador as ligações permanentes de água e de esgoto ou a terceiro, seja ou não locador, mediante procuração com firma reconhecida ou por contrato de aluguel.

**§ 1º** O cadastro da ligação deverá ser feito em nome do proprietário/possuidor do imóvel e, quando se tratar de imóvel alugado ou cedido, deverá também constar a identificação do usuário (locatário ou cessionário).

**§ 2º** Compete ao interessado, informar ao prestador as alterações cadastrais ocorridas no imóvel/ligação.

**§** 3ºDébitos e responsabilidades são de obrigação do usuário.

**§ 4º** O prestador deverá realizar a atualização do cadastro de usuários, devendo todos os usuários constarem CPF ou CNPJ nos prazos e condições estabelecidas no contrato do prestador, ou, não havendo previsão contratual específica, no prazo de até 24 meses após a publicação deste Regulamento.

§ 5º Fica impedido o prestador de realizar ativação de cadastro de usuário sem número de CPF e CNPJ, o descumprimento será considerado como infração grave.

**Art. 79.** Não é permitido realizar cadastro de novas ligações ou serviços para usuários que possuam débitos em aberto com o prestador.

**Art. 80.** A ligação de água ou de esgoto está sujeita ao pagamento dos respectivos preços constantes da tabela de preço de serviços do prestador.

**Parágrafo único**. A critério do prestador, o pagamento da ligação poderá ser parcelado, contanto que obedeça às diretrizes da sua política comercial.

**Art. 81.** É de responsabilidade do interessado a construção do padrão de medição de água, de acordo com projeto fornecido pelo prestador ou agente regulador.

**§ 1º** As ligações de água ou esgoto somente serão efetuadas quando satisfeitas as exigências estabelecidas nas normas e padrões estabelecidos pelo prestador;

**§ 2º** Em ligações novas, o hidrômetro será fornecido e instalado pelo prestador às expensas do usuário.

**Art. 82.** A ligação de água destina-se apenas à própria serventia do usuário, a quem cabe evitar desperdícios, contaminação ou o fornecimento de água a terceiros, mesmo a título gratuito.

**Parágrafo único.** É vedada ao usuário a derivação de ramais coletores ou instalações prediais de água ou esgoto de sua serventia para atender a outros prédios, ainda que de sua propriedade, salvo expressa autorização do prestador.

**Art. 83.** Nos casos em que o imóvel conte com outras fontes ou soluções alternativas de abastecimento de água, além da rede pública, será exigido pelo prestador, para fins de determinação do volume de esgoto produzido, a instalação de instrumento de mensuração no equipamento de extração ou recebimento de água, às expensas do usuário.

**§1º** Na hipótese do caput, é dever do usuário permitir ao Prestador, o livre acesso à sua propriedade para a instalação e leitura.

**§2º** A partir da disponibilização das redes dos sistemas públicos de abastecimento de água, o uso de fontes ou soluções alternativas de abastecimento pelas categorias residências (comum, social e rural) deverá ser encerrado, por meio do tamponamento ou outros métodos aplicáveis.

**§3º** As edificações para uso não residencial ou condomínios edilícios, poderão utilizar-se de fontes e métodos alternativos de abastecimento de água, incluindo águas subterrâneas, de reuso ou pluviais, desde que autorizados pelo órgão gestor competente e que promovam o pagamento pelo uso de recursos hídricos, quando devido, sem prejuízo da cobrança por disponibilidade quando os serviços forem disponibilizados pelo prestador.

**4º** O descumprimento do disposto neste artigo pelo usuário resultará na aplicação de penalidades nos termos desta Resolução e deverá ser comunicado ao órgão outorgante.

**Art. 84.** Na ausência de hidrômetro, inclusive nos imóveis atendidos por fontes alternativas ou soluções individuais de abastecimento de água, a cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário será realizada com base em estimativa do consumo, levando em consideração a categoria do usuário, padrão de construção, perfil social e outras informações que permitam estimar o consumo de água da economia, sendo que o patamar mínimo de cobrança não poderá ser inferior à tarifa mínima.

**Art. 85.** Na ausência de outorga, deverá o prestador, além de comunicar a ARIS-CE e o órgão responsável sobre o fato, exigir que o consumidor proceda à regularização da fonte alternativa.

### Seção III – Dos Medidores de Vazão

**Art. 86.** Para medição do consumo de água, toda a ligação deverá ser medida mediante hidrômetro.

**Art. 87.** O prestador com cobrança por estimativa ou pela tarifa mínima de consumo de água deve apresentar à ARIS CE plano de universalização de hidrometração com período máximo de quatro anos.

**§ 1º** O plano deve informar os custos, as fontes, e o cronograma de instalação.

**§ 2º** O plano de universalização será aprovado por resolução específica, determinando-se mecanismos de monitoramento e eventuais sanções ao seu não cumprimento.

**Art. 88.** Usuários religados e não hidrometrados, a partir da publicação desta resolução, devem ser hidrometrados em até 120 cento e vinte dias.

**§ 1º** O descumprimento do que vem preconizado no caput será caracterizado como infração de natureza leve.

**§ 2º** O referido descumprimento, sem anuência da ARIS, ensejará aplicação de multa para cada uma das ocorrências.

**Art. 89.** O hidrômetro deve ser instalado, externo ao imóvel, em parede, ou em cavalete e no máximo a 1,0 m do alinhamento predial, em local de fácil acesso, atendendo os padrões determinados pelo prestador obrigatoriamente.

**§ 1º** Só admitir-se-á a instalação do hidrômetro diretamente no chão (enterrado), caso haja previsão expressa no contrato do prestador e desde que o hidrômetro seja instalado com caixa de proteção de resina termotécnica de polipropileno ou similar.

**§ 2º** O prestador deve apresentar em até doze meses para análise e aprovação da ARIS um Plano de remoção e adequação de hidrômetros instalados em caixas não apropriadas;

§ 3º Novos regulados e conveniados terão até doze meses do seu ingresso para apresentarem o respectivo Plano supramencionado.

§ 4º Os custos provenientes do plano podem ser incorporados no plano de investimentos do processo de revisão tarifária do prestador.

**Art. 90.** Somente o prestador poderá instalar, substituir ou remover o hidrômetro, bem como indicar novos locais de instalação.

**Parágrafo único.** É facultado ao prestador, mediante notificação prévia ao usuário, o direito de redimensionar e remanejar os hidrômetros das ligações, quando constatada a necessidade técnica de intervir neles.

**Art. 91.** Os hidrômetros serão aferidos e deverão ter sua produção certificada pelo INMETRO ou outra entidade pública por este órgão delegado.

**Art. 92.** Todo hidrômetro deverá ser lacrado pelo prestador.

§ 1º O lacre que tenha por finalidade proteger a integridade de hidrômetro ou o seu dispositivo de regulagem não pode ser removido quando o hidrômetro estiver instalado em unidade usuária.

§ 2º Os lacres devem ter numeração específica, constante do cadastro de usuários, atualizada a cada alteração decorrente de ação do prestador de serviços.

§ 3º Sem prejuízo das sanções legalmente cabíveis, o prestador de serviço poderá cobrar o custo da regularização da ligação que tenha sofrido violação de lacre.

§ 4º Os lacres instalados nos hidrômetros somente poderão ser rompidos por funcionários ou pessoas devidamente autorizadas pelo prestador.

**Art. 93.** A partir de 01 de janeiro de 2023 todos os usuários que forem religados, ligados e hidrometrados deverão ter o lacre de hidrômetro instalado.

**Art. 94.** Hidrômetros não lacrados devem ser lacrados em até três anos da publicação desta resolução.

**Art. 95.** O prestador que tenha hidrômetros não lacrados, deverá apresentar em até 90 dias ao ente regulador um plano de instalação de lacres com cronograma, e mecanismos de monitoramento

§ 1º **.** O plano será aprovado em resolução específica, e o mesmo deverá constar o cronograma e mecanismo de monitoramento, e eventuais advertências, e multas, não podendo exceder o prazo estabelecido no art. 94.

§ 2º Os novos prestadores regulados ou conveniados, após a edição desta resolução, terão até 12 meses para apresentar o Plano supramencionado.

**Art. 96.** Constatado o rompimento ou violação do lacre ou de qualquer outros equipamentos, estruturas ou soluções utilizadas pelo prestador para impedir fraudes ou uso irregular do hidrômetro, o usuário será notificado pelo prestador para esclarecimentos em até 3 dias úteis da notificação.

**§ 1º** O prestador deverá manter por até cinco anos o registro fotográfico do rompimento do lacre.

**§ 2º** Transcorrido o prazo da notificação o não comparecimento será considerado como desistência de recorrer.

**§ 3º** Deverá o prestador aplicar multa pela violação do lacre ou quaisquer outras estruturas e dispositivos de segurança do hidrômetro, quando não existir defesa ou avaliar em processo administrativo a responsabilização do usuário.

**§ 4º** Cabe ao usuário, fiel depositário do hidrômetro e sua composição (conexões, lacre, caixas e acessórios) informar contemporaneamente qualquer tipo de avaria e ocorrência.

**Art. 97.** O usuário poderá requerer ao prestador a instalação de lacre, devendo o prestador efetivar a instalação em até 3 dias úteis horas contados da abertura da ordem de serviço.

**Art. 98.** Danificações e violações devem ser realizados registro fotográfico, e aplicado notificação em conta ou termo de ocorrência.

**Art. 99.** O hidrômetro poderá ser substituído ou retirado pelo prestador ou por terceiros por ele delegado, a qualquer tempo, em casos de manutenção, aferição, substituição ou modificação do sistema de medição.

**Art. 100.** A substituição do hidrômetro, decorrente do desgaste normal de seus mecanismos, será executada pelo prestador, sempre que necessário, sem ônus para o usuário.

**Art. 101.** A substituição do hidrômetro, decorrente da violação de seus mecanismos, será executada pelo prestador, com ônus para o usuário, além das penalidades previstas.

**Art. 102.** A substituição do hidrômetro deverá ser comunicada ao usuário, e registrado no ato da sua substituição os dados do hidrômetro e leitura, e quando existir o número do lacre.

§ 1º **.** As informações de número e leitura final do hidrômetro substituído, número e leitura inicial do novo hidrômetro, data da substituição e motivo da troca deve constar no cadastro do usuário.

§ 2º Todo hidrômetro instalado e substituído deve ser realizado registro fotográfico evidenciando em um registro a localização (casa, número do imóvel e posição), e em um ou mais registro o número do hidrômetro, a leitura e número do lacre;

§ 3º Os registros fotográficos devem ter registrado na imagem, a data, endereço e localização geográfica;

§ 4º As imagens devem ser mantidas pelo prestador durante a vida útil do hidrômetro e informada no cadastro;

§ 5º Quando ocorrer manutenção do hidrômetro deve ser realizado registro anterior e posterior a intervenção do prestador.

**Art. 103.** Deverá ser assegurado aos funcionários e prepostos do prestador o livre acesso ao hidrômetro, não podendo o usuário interpor qualquer tipo de impedimento ou obstáculo.

**Parágrafo único**. É vedada a execução de qualquer tipo de instalação ou construção posterior à ligação, que venha dificultar o acesso ao hidrômetro.

**Art. 104.** Os hidrômetros das ligações de água, após instalados, são propriedade do prestador.

**Parágrafo único**. O usuário será responsável, na qualidade de depositário a título gratuito, pela custódia do padrão de ligação de água, hidrômetro e outros dispositivos do prestador de serviços, responsabilizando-se pelos danos causados.

**Art. 105.** Qualquer ocorrência no hidrômetro de dano deve ser comunicada contemporaneamente e com registro em boletim de ocorrência.

**Parágrafo único.** Danos e violações após apuração, ampla defesa ao contraditório, serão aplicadas multas pelo prestador.

**Art. 106.** O usuário poderá solicitar ao prestador a aferição do hidrômetro, 1 (uma) verificação a cada 3 (três) anos, independente do intervalo de tempo do serviço, se ficar constatado o funcionamento normal do aparelho.

**§ 1º** Serão considerados com funcionamento normal os hidrômetros que atenderem a legislação metrológica pertinente; e

**§ 2º** Constatada irregularidade prejudicial ao usuário, o prestador providenciará a retificação da conta de água e esgoto até o limite de três meses anterior.

**Art. 107.** Usuários não hidrometrados podem requerer a instalação de hidrômetro, e o prestador deverá instalar às expensas das partes, observadas as normas do contrato do prestador.

**Art. 108.** Solicitação de deslocamento Hidrômetros da área interna para externa de imóveis devem ser deslocados às expensas do prestador.

§ 1º Em contrato celebrado anterior a edição deste regulamento pode. o titular dos serviços determinar ao prestador que sejam deslocados para a parte externa dos imóveis os hidrômetros instalados internamente, assegurando o direito a reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

§ 2º Deve o titular do serviço considerar em processos de concessão ou Parceria Pùblica e Privada (PPP) o deslocamento para área externa de todos os hidrômetros, preferencialmente em caixa fixada na parede.

**Art. 109.** A execução dos pedidos de deslocamento dos hidrômetros instalados internamente deverá ser realizada nos prazos estabelecidos neste regulamento ou contrato do prestador.

**Art. 110.** Em até 90 dias, o prestador deverá apresentar plano de deslocamento a ser aprovado por resolução da ARIS CE.

**Art. 111.** O plano de deslocamento poderá ser executado até 4 anos da publicação desta resolução e deverão constar metas semestrais.

**Art. 112.** Os custos de deslocamento poderão compor os investimentos e serem recompostos nos reajustes anuais até sua conclusão.

### Seção IV – Da Medição Individualizada em Prédios e Condomínios

**Art. 113.** As novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluam, entre outros procedimentos, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária (economia), nos termos da [Lei](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [nº](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [13.312,](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [de](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [12](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [de](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [julho](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [de 2016](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm).

**Parágrafo único.** Fica o prestador proibido de realizar a ligação em empreendimentos que não cumpram com as exigências.

**Art. 114.** Os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição até a entrada em vigor da [Lei](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [nº](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [13.312,](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [de](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [12](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [de](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [julho](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [de](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm) [2016](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm), ou em que a individualização for inviável, pela onerosidade ou por razão técnica, poderá o prestador instrumentalizar contratos especiais.

**§ 1º** Quanto ao caput deve observar o parágrafo 3º e 4º do art. 26,

**§ 2º** Nos contratos especiais podem ser estabelecidas as responsabilidades, os critérios de rateio e a forma de cobrança.

**§ 3º** Em até 90 dias prestador deve apresentar plano para hidrometrar as múltiplas economias

**§ 4º** Pode o prestador na religação exigir do usuário adequação a hidrometração.

**Art. 115.** Os projetos que contemplem a medição individualizada em condomínio deverão ser previamente aprovados pelo prestador, sendo que os hidrômetros deverão ser instalados em áreas de uso comum, em locais de fácil acesso.

**§ 1º** O prestador deve acordar com os organismos municipais o fluxo para o atendimento das condições de hidrometração.

**§ 2º** As adequações nas instalações prediais para a instalação da medição individualizada serão executadas pelos interessados às suas expensas.

**§ 3º** A medição individualizada somente será aplicada à água fornecida pelo sistema público de abastecimento de água.

**§ 4º** O hidrômetro principal e os hidrômetros individuais instalados para efeito de medição individualizada estão sujeitos ao que estabelece os demais artigos desta seção.

### Seção V - Dos Hidrantes Públicos

**Art. 116.** Os hidrantes deverão constar dos projetos das redes públicas de distribuição de água, segundo a legislação aplicável, em especial as Leis Estaduais nº 13.556/2004 e 13.438/2004, e demais normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

**Art. 117.** A operação dos hidrantes externos somente poderá ser efetuada pelo prestador, defesa civil, Corpo de Bombeiros ou autoridade competente autorizada previamente pelo prestador do serviço, sendo seu uso privativo.

**§ 1º** O Corpo de Bombeiros ou Defesa civil deverá comunicar ao prestador, no prazo de até 30 (trinta) dias, as operações efetuadas nos termos deste artigo.

**§ 2º** Compete ao Corpo de Bombeiros inspecionar com regularidade as condições de funcionamento dos hidrantes e dos registros de fechamento dos mesmos, e solicitar ao prestador os reparos, porventura necessários.

§ 3º **Até 30 de janeiro de cada ano deve o prestador apresentar à Agência Reguladora o cronograma de manutenção preventiva dos hidrantes existentes.**

**§ 4º** O prestador fornecerá ao Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, informações sobre o sistema de abastecimento de água e o seu regime de operação, e qualquer alteração na dinâmica de abastecimento deve ser comunicado contemporaneamente, inclusive as paralisações programadas.

§ 5º Os custos de manutenção, expansão, substituição e modernização devem compor o custo operacional do prestador devendo ser incorporado na revisão tarifária, ou contraído pelo prestador até o equilíbrio contratual/tarifário.

§ 6º Deve ser mantido no site do prestador informações dos dias e horários de abastecimento dos hidrantes.

§ 7º Municípios que não dispõe de hidrantes deve o prestador disponibilizar pontos de captação e reservatórios para uso.

§ 8º Ao serem implantadas novas redes de distribuição de água ou substituir as antigas, o prestador deve fazer a previsão e a instalação dos hidrantes urbanos respectivos, atendendo a diretrizes do Corpo de Bombeiros/Defesa Civil.

§ 9º Novos loteamentos aprovados após edição desta resolução devem instalar pelo menos 2 (dois) hidrantes urbanos.;

**Art. 118.** Os danos causados aos registros e aos hidrantes serão reparados pela prestadora, às expensas de quem lhes der causa, sem prejuízo das sanções previstas neste regulamento.

**Art. 119.** Deve o prestador comunicar por ofício os termos deste regulamento ao Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

# Capítulo IX – Da Classificação e da Cobrança dos Serviços

### Seção I – Do Cadastro e Classificação dos Usuários

**Art. 120.** Caso não haja normas ou classificação específicas no contrato do prestador, os usuários dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão classificados em 8 (oito) categorias:

1. **-** Categoria Residencial — quando a água é usada para fins domésticos e higiênicos em

edificações de uso exclusivamente residencial;

1. **-** Categoria Residencial Social — quando a água é usada para fins domésticos e higiênicos em edificações de uso exclusivamente residencial, unifamiliar, com uma economia, ocupada por famílias inscritas em Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022, que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC, nos termos dos Arts. 20 e 21, da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 ou, ainda, que atendam aos requisitos trazidos por esse regulamento ou pela legislação dos municípios consorciados que tratam de benefício social;
2. **-** Categoria Comercial (C1 e C2) - quando o uso da água se destina ao exercício de atividade de compra, venda ou prestação de serviços, além de instituições religiosas, organizações cívicas e políticas ou para o exercício de atividades não classificada nas

categorias residencial, industrial ou pública;

1. **-** Categoria Pública – quando a água é usada para consumo público, ou em órgãos

municipais, estaduais e federais;

1. **-** Categoria Industrial – quando a água é usada em estabelecimentos como matéria

prima, transformação, ou parte inerente à própria natureza da atividade industrial;

1. **-** Categoria Mista – Residencial e Comercial – usuários que utilizam água tanto para finalidade residencial como para exercício de atividade de compra, venda, prestação de serviços e social.
2. **-** Categoria Rural – usuários localizados fora da sede urbana do município.

§Para se enquadrar como Categoria Residencial Social, os imóveis devem ter as seguintes características, observados os percentuais limites de inserção de usuários na respectiva categoria nos contratos dos prestadores vigentes:

1. Área coberta de até 50 m²;
2. Com renda familiar mensal menor ou igual a 01 (um) salário mínimo nacional;
3. Consumo médio anual de até 12 m³.

**§ 2º Na primeira revisão tarifária, a**pós a publicação da resolução que dispõe sobre as normas a serem aplicadas à prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito dos municípios consorciados e conveniados, , a,o prestador que não dispõe da categoria Residencial Social deverá implantar.

**§ 3º** Os benefícios concedidos à categoria residencial social serão rateados entre os demais usuários não beneficiários pela concessão

(Revogado)

**§ 4º** As economias enquadradas na categoria Residencial Social (RS) terão tarifas com desconto inferior à categoria residencial comum (RC) até 20 m³ de consumo (Anexo I).

**§ 5º** O critério de baixa renda deverá ser comprovado pelo usuário quando solicitar seu enquadramento nas categorias citadas.

**§ 6º** O prestador poderá, a seu critério, solicitar à Assistência Social, a realização de visitas para fins de emissão de laudo ou declaração que comprove a baixa renda dos usuários.

**§ 7º** O prestador também pode inspecionar o imóvel para atestar o atendimento aos critérios da classificação.

**§ 8º** O prestador deve dar um parecer sobre o pedido do consumidor em até 30 dias, admitindo-se apenas uma prorrogação de 15 dias.

**§ 9º** O descumprimento do caput anterior implica no deferimento do pedido do usuário.

**§ 10º** Os usuários comerciais serão divididos em duas subcategorias, a C1 que envolve estabelecimentos comerciais até 60 m² e a C2 - quando a área do estabelecimento é superior a 60 m².

**§ 11º** O uso dessas subcategorias pode ser aplicada a novos consumidores.

**§ 12º** Os usuários já classificados pelo prestador como comercial deverão ser categorizados de forma geral na subcategoria C1 até que haja reclassificação dos mesmos ou dados do cadastro seja suficiente para o determinar como C2.

**§ 13º** O prestador poderá utilizar imagens de satélites e drones para estabelecer a área em metros quadrados, ou mesmo dados do cadastro imobiliário.

**§ 14º** O prestador poderá aplicar tarifa diferenciada para consumidores industriais com consumo superior a 100 m³.

**§ 15º** O prestador não se responsabiliza por eventual lançamento a maior na conta de água e esgoto, em função de alteração de categoria de uso ou do número de economias a ela não comunicadas.

§ 16º O impedimento do usuário de visita ao imóvel tornará o pedido do requerente indeferido.

§17º Após a concessão de Benefícios da Categoria Tarifa Social, o cadastro será reavaliado em até 02 (dois) anos para apurar manutenção ou benefício concedido.

§18º A exclusão da família do usuário do Cadastro Único ou Bolsa Família resultará na perda do benefício concedido pelo prestador

**§19º** O usuário deverá informar ao prestador de serviços as alterações supervenientes que importarem em reenquadramento ou reclassificação da unidade usuária, respondendo por declarações falsas ou omissão de informações.

**Art. 121.** Além da categoria também deve ser identificado o número de economias por categoria.

**Parágrafo único.** O prestador poderá utilizar a base de dados sobre imóveis, imagens de satélites e similares, e ou número de contadores de energia.

**Art. 122. O prestador de serviços deve organizar e manter atualizado, com periodicidade anual, o cadastro das unidades usuárias, no qual constem, no mínimo, as seguintes informações:**

**I – identificação do usuário:**

**a) nome completo;**

**b) se pessoa jurídica, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou, no caso de pessoa física, o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF;**

**II – código de consumidor ou número de inscrição da unidade usuária;**

**III – endereço da unidade usuária;**

**IV – atividade desenvolvida;**

**V – número de economias por categorias, no mínimo divididas em residencial, comercial, industrial e pública;**

**VI – data de início da prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, quando disponível;**

**VII – histórico de leituras e de faturamento referentes aos, pelo menos, últimos 60 (sessenta) ciclos consecutivos e completos;**

**VIII – código referente à cobrança e categoria aplicável; e**

**IX – número ou identificação do medidor instalado e sua respectiva atualização.**

**Parágrafo único. O prestador de serviços, na gestão de informações do cadastro das unidades usuárias, deve observar o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de 2018.**

### Seção II – Da Determinação do Consumo

**Art. 123.** O volume faturado será calculado pela diferença entre as leituras faturadas consecutivas, atual e anterior.

**§ 1º** Os ciclos de faturamento terão periodicidade mensal, em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, de maneira que seja mantido o número de até doze contas de água e esgoto por ano.

**§ 2º** O ciclo de faturamento poderá variar em função da ocorrência de feriado e fim de semana ou eventuais intempéries.

**§ 3º** O prestador de serviços efetuará as leituras, bem como os faturamentos, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) dias e o máximo de 33 (trinta e três) dias, segundo o calendário.

**§ 4º** O faturamento inicial deverá corresponder a um período não inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 47 (quarenta e sete) dias.

**§ 5º** Havendo necessidade de remanejamento de rota, ou reprogramação do calendário, excepcionalmente, as leituras poderão ser realizadas em intervalos de no mínimo 15 (quinze) dias e no máximo 47 (quarenta e sete) dias, devendo o prestador de serviços comunicar por escrito aos usuários, com antecedência mínima de um ciclo completo de faturamento.

§ 6º Para fins de faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em usuários com mais de uma economia, sem medição individualizada, o consumo medido deverá ser dividido pelo número de economias, para depois ser distribuído nas faixas de consumo previstas na estrutura tarifária e multiplicado pela tarifa correspondente da faixa de consumo, observada a categoria do usuário, para então ser multiplicado pelo número de economias.

**Art. 124.** As ligações não hidrometradas da categoria residencial social, a Tarifa Mínima poderá sercalculada com um consumo de 12 m3.

**Art. 125.** Usuários da categoria residencial social terão desconto de até 50% da tarifa residencial na faixa de consumo até 10 m³ e 25% até 20 m³, observada a legislação local aplicada a cada prestador e os limites estabelecidos em contrato.

**Art. 126.** Não havendo norma contratual específica, as quais deverão prevalecer sobre o disposto neste artigo, para as categorias Pública (PU) e Industrial (IN), já a Comercial (C2) o e categoria Mista o consumo mínimo será de 15 m³.

**§ 1º** Para usuários já cadastrados, aplica-se o caput quando completar um ano do primeiro reajuste concedido antes dessa resolução, em reajuste inflacionário ou recomposição.

**§ 2º** Os usuários devem ser comunicados 30 dias antes da aplicação do dispositivo.

**Art. 127.** As categorias residencial (RC), residencial rural (RR) e comercial (C1) terão consumo mínimo de 10 m³.

**Art. 128.** Para novos usuários ligados à rede, bem como para aqueles que forem religados, poderá ser aplicada a estrutura tarifária prevista no Anexo I desta Resolução, desde que não seja contrária à disposição contratual e que já esteja determinado o valor da categoria e faixa.

**Art. 129.** Estruturas tarifárias e de classificação devem ser abandonadas quando completar um ano do primeiro reajuste concedido antes dessa resolução ou em reajuste inflacionário, ou revisão tarifária.

**Art. 130.** O usuário será responsável pelo pagamento das diferenças resultantes da aplicação de tarifas no período em que a unidade usuária esteve incorretamente classificada, não tendo direito à devolução de quaisquer diferenças eventualmente pagas a maior quando constatada, pelo prestador de serviços, a ocorrência dos seguintes fatos:

1. **-** Declaração falsa de informação referente à natureza da atividade desenvolvida na unidade usuária ou a finalidade real da utilização da água tratada;
2. **-** Omissão das alterações supervenientes que importarem em reclassificação.

### Seção III – Das Taxas e Tarifas de Serviços

**Art. 131.** Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão remunerados mediante o pagamento de tarifas, determinadas para cobrir os custos com a prestação desses serviços, que compreenderão:

1. **-** As despesas de exploração e manutenção;
2. **-** As quotas de depreciação, provisão para devedores e amortização de despesas;
3. **-** A constituição de fundo de reserva para investimentos; e
4. **-** O estímulo ao desenvolvimento tecnológico do prestador.

**Art. 132.** As tarifas deverão ser diferenciadas segundo as classificações dos usuários previstas neste Regulamento e por faixas de consumo progressivas, assegurando-se o subsídio dos usuários de maior poder aquisitivo aos de menor poder aquisitivo, e atenuando-se o uso desnecessário de água.

Parágrafo único. Salvo no caso de contrato de concessão pactuado antes da publicação da Resolução ARIS CE nº13, onde a diferenciação da estrutura tarifária entre os prestadores geraria dificuldade de compreensão pelos usuários.

**Art. 133.** É vedada a isenção ou redução de tarifas e outros valores de serviços, ressalvados os casos previstos em Lei.

**Art. 134.**. As tarifas de esgoto (coletado e tratado) correspondem a, no mínimo, 90% (noventa por cento) do valor do consumo de água medido, já, para usuários não hidrometrados o percentual supramencionado incidirá sobre o consumo mínimo. ,

Art. 134-A. Já para o serviço de coleta de efluente o percentual de consumo será de pelo menos 60% da tarifa praticada para água.r. .

**§ º Os percentuais deverão** ser aplicados na primeira revisão tarifária de forma integral ou escalonada.

§ 2º Não se aplica o art. 134 e 134-A para contrato de concessão de serviço assinado anteriormente à edição da Resolução ARIS CE nº 13.

**§ 3º** Minimamente, 10(dez) por cento da cobrança da tarifa de esgoto prevista no art. 134-A deverá ser exclusivamente aplicado em investimento de melhoria do serviço.

**§ 4º** Anualmente o prestador deverá informar por meio de relatórios a arrecadação obtida com a tarifa prevista no art. 134-A, a sua aplicação e o saldo existente.

**Art. 135.** Independentemente do valor mensurado, e sem prejuízo das hipóteses de cobrança da tarifa por disponibilidade, todo usuário deverá pagar a tarifa mínima, cuja finalidade é custear a disponibilização do sistema de abastecimento e esgotamento.

**Art. 136.** A tarifa mínima poderá ser definida diferenciadamente a depender da classificação e categoria dos usuários, nos termos das normas do contrato do prestador, e deste Regulamento, e de modo a assegurar a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequada.

**Art. 137.** Os serviços constantes do Anexo III poderão ser prestados pelos prestadores, e serão remunerados mediante pagamento de preços estabelecidos em resolução específica ao prestador ou por seu contrato de concessão.

**§ 1º** Os valores do anexo III são os valores mínimos que deverão ser cobrados pelos regulados.

**§ 2º** Os valores estabelecidos deverão entrar em vigor na primeira revisão ou reajuste inflacionário do prestador após a publicação desta resolução.

**§ 3º** É condição para o requerimento de qualquer dos serviços complementares pelos usuários a inexistência de débitos vencidos em seu nome, exceto quando se tratar de solicitação de corte a pedido, falta de água, retirada de vazamento, transferência de débitos e alteração de data de vencimento.**§ 4º** Os preços dos serviços deverão ser reajustados sempre que ocorrer reajuste inflacionário observados os mesmos parâmetros da alteração.

do reajuste e poderão ser objeto de revisão.

**§ 5º** Para revisão tarifária dos serviços, o prestador deve apresentar a memória de cálculo da composição do custo.

§ 6º O prestador poderá requerer a qualquer tempo a inclusão de novos serviços ou exclusão, devendo apresentar fundamentação e memória de cálculo.

§ 7º No caso de revisão de tarifa, os serviços complementares também devem ser reajustados, contudo, a ARIS poderá adotar, em processos de revisão de tarifa, valores percentuais inferiores ou superiores, desde que fundamentados tecnicamente.

### Seção IV – Da Emissão e Cobrança das Tarifas e

**Art. 138.** A cada ligação corresponderá uma única conta de água e esgoto, independentemente do número de economias por ela atendidas, ressalvados os imóveis com medição individualizada, nos quais para cada economia corresponderá uma conta.

**§ 1º** Na composição do valor total da conta de água ou esgoto de imóvel com mais de uma economia, ou categoria de economia, dotado de um único hidrômetro, o volume que ultrapassar o somatório dos consumos mínimos, será distribuído igualmente por todas as economias.

**§ 2º** Nos imóveis com múltiplas economias e medição individualizada, a diferença entre o consumo apurado no hidrômetro principal e o somatório dos consumos registrados nos hidrômetros individuais será distribuída igualmente por todas as economias.

**§ 3º** Nos imóveis com medição individualizada que possuem também sistema próprio de abastecimento, o volume faturado de esgoto corresponderá ao volume individual de água, referente ao sistema público, somado ao consumo de água referente ao sistema próprio.

.

**Art. 139.** As tarifas de água e esgoto serão calculadas conforme as faixas de consumo e categoria de uso definidas consoante o anexo I deste regulamento e/ou com as normas do contrato do prestador.

Art. 139. Observadas as normas do contrato do prestador assinados até a publicação deste regulamento e não havendo disposição em contrário, as tarifas de água e esgoto serão calculadas de acordo com as faixas de consumo e categoria de uso definidas conforme o Anexo I deste regulamento e ou com as normas do contrato do prestador..

**§ 1º** A adoção das novas faixas e categorias de classificação devem ocorrer na primeira revisão, fixação de tarifa ou reajuste tarifário.

**§ 2º** Excepcionalmente até a publicação da resolução específica ao prestador o mesmo adotará a tabela e faixas vigentes.

**§ 3º** A nova estrutura tarifária, referente ao anexo I, têm aplicação imediata nos pedidos de revisão e fixação, já no caso de reajuste inflacionário não se aplica a categoria residencial social.

**§ 4º** Os usuários devem ser comunicados da alteração de faixas, categorias e tarifas 30 dias antes da aplicação dos novos valores..

**§ 5º** Fica vedada a fixação e revisão tarifária sem adoção das novas faixas de consumo e categorias.

**Art. 140.** As contas de água e esgoto serão processadas segundo o calendário de faturamento elaborado pelo prestador e apresentado aos usuários a intervalos regulares.

**§ 1º** As contas de água e esgoto serão entregues com antecedência de 10 (dez) dias contados do vencimento.

**§ 2º** A falta de recebimento da conta de água e esgoto não desobriga o usuário de seu pagamento.

**§ 3º** Quando disponível pelo prestador, os usuários podem no cadastro optar por receber contas eletronicamente, podendo o prestador oferecer um desconto de até uma UFIRCE por ano.

§ 4º O prestador de serviços deverá reter a fatura do usuário, mediante comunicação por escrito, para identificar a causa e adotar as providências cabíveis, sempre que for constatado, em relação ao consumo médio, acréscimo igual ou superior 50%.

**Art. 141.** Para as ligações sem hidrometração, o consumo será definido no cadastramento do consumidor, com eventuais atualizações de padrão que deverão ser comunicadas ao usuário antes da adoção.

**Parágrafo único.** Ao final do prazo estabelecido no artigo 88, não se admite que o padrão de consumo seja superior à taxa mínima.

**Art. 142.** Para as ligações medidas, o volume consumido será o apurado por leitura em hidrômetro, obtido pela diferença entre a leitura realizada e a anterior.

**§ 1º** Não sendo possível a realização da leitura em determinado período, em decorrência de anormalidade no hidrômetro, impedimento comprovado de acesso ao mesmo, ou nos casos fortuitos e de força maior, a apuração do volume consumido será feita com base na média aritmética dos consumos faturados nos últimos 6 (seis) meses com valores corretamente medidos.

**§ 2º** O procedimento do § 1º somente poderá ser aplicado por 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo o prestador de serviços comunicar ao usuário, por escrito, a necessidade de desimpedir o acesso ao hidrômetro.

**§ 3º** No faturamento subsequente à remoção do impedimento, efetuado até o terceiro ciclo consecutivo, deverão ser feitos os acertos relativos ao faturamento do período em que o hidrômetro não foi lido.

**§ 4º** Após o terceiro ciclo consecutivo de impedimento de acesso ao hidrômetro, o prestador poderá suspender o serviço de fornecimento de água, até se possibilitar o acesso ao aparelho, mediante notificação prévia de 15 (quinze) dias.

**§ 5º** Fica impedido o prestador de cobrar além da tarifa básica os consumidores com

hidrômetros internos não deslocados até o prazo estabelecido no plano de deslocamento do prestador aprovado pela ARIS.

**Art. 143.** A falta de pagamento da conta de água e esgoto, até a data de vencimento, sujeita o usuário ou titular do imóvel aos encargos, índices de correção e penalidades previstas no contrato do prestador ou, na ausência de previsão contratual, ao pagamento de mora de até 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento) independentemente do tempo e correção monetária conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice previsto na legislação vigente.

**§ 1º** A falta de pagamento da conta de água e esgoto por período superior a 30 (trinta) dias contados da notificação de cobrança ou fatura enviada ao usuário, nos termos do art. 40, §2º, da Lei Federal n. 11.445/2007, autoriza o prestador a interrupção do fornecimento de água e da coleta de esgoto, sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis nos termos do contrato do prestador e/ou deste Regulamento.

**§ 2º** O prestador poderá inscrever o cliente inadimplente nos serviços de proteção ao crédito, observado o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da respectiva notificação, a qual será feita por ocasião da entrega do aviso de débito.

**§ 3º** Esgotados os meios administrativos de cobrança e persistindo o débito, e desde que observada a legislação aplicável ao prestador, o prestador poderá inscrever os usuários inadimplentes na dívida ativa, que será cobrada na forma da lei.

**§ 4º** Fica o prestador obrigado a negativar toda a base de devedores com mais de uma conta ou que possua débito a partir de R$ 100,00, em até 18 meses da publicação desta resolução.

**§ 5º** O descumprimento do **§ 4º** será classificado como infração grave e poderá sujeitar a aplicação de multa.

**§ 6º** As contestações sobre os dados constantes da conta de água e esgoto, procedentes ou não, quando apresentadas após seu vencimento, não eximem o usuário do pagamento do acréscimo por atraso.

**§ 7º** O pagamento de uma fatura não implicará na quitação de eventuais débitos anteriores

**§ 8º.** O prestador em caso de Hidrômetros parado/zerado só poderá cobrar do consumidor a média de consumo por até três meses, após esse período o hidrômetro deve ser substituído ou imóvel vistoriado.

**§ 9º.** Sendo o imóvel vistoriado e constatado que o hidrômetro está parado, ele deve ser substituído, já no caso de imovel vazio, o prestador pode continuar a cobrança pela tarifa básica da categoria. d**Art. 144.** Mediante o efetivo pagamento da conta de água e esgoto, poderá o usuário pleitear, a restituição dos valores cobrados tidos como errôneos, no prazo estipulado de 3 (três) meses, a contar da data do vencimento.

**Art. 145.** Os débitos pendentes de qualquer natureza poderão ser parcelados de acordo com critérios a serem definidos pelo prestador em política comercial a ser e anuída pela ARIS.

**§ 1º** O não cumprimento do acordo de parcelamento implicará no cancelamento do mesmo e no corte imediato do serviço.

**§ 2º** O usuário deve assinar termo de reconhecimento de dívida e compromisso de pagamento ou documento similar, consoante o modelo do prestador.

**§ 3º** O prestador poderá editar portaria ou políticas internas para detalhamento de critérios e forma de sua política de parcelamento e reparcelamento.

§ 4º Os municípios já regulados, até a publicação desta resolução, têm até fevereiro de 2024 para apresentar a política comercial.

§ 5º A política comercial deve ser apresentada em até 4 meses do ingresso do regulado na ARIS. (incluso)

**Art. 146.** O cadastro e a fatura de cobrança deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:

1. **- Identificação** do usuário:;

a) nome completo;

b) se pessoa jurídica, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou, no caso de pessoa física, o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

1. **-** Número da inscrição e classificação (categoria) e número de economias da unidade usuária;
2. **-** Endereço da unidade usuária;
3. **-** Número do hidrômetro;
4. **-** Leituras anterior e atual do hidrômetro;
5. **-** Data da leitura anterior e atual;
6. - Data da emissão e de vencimento da fatura;
7. **-** Consumo de água do mês correspondente à fatura;
8. **-** Histórico do volume consumido nos últimos 6 (seis) meses e média atualizada;
9. **-** Valor total a pagar;
10. **-** Discriminação dos serviços prestados, com os respectivos valores;
11. **-** Informações sobre a qualidade da água;
12. **-** Indicação da existência de parcelamento pactuado com o prestado; e
13. **-** Indicação de faturas vencidas e não pagas até a data.

**Art. 147.** Além das informações relacionadas neste Regulamento, fica facultada ao prestador incluir na fatura outras informações julgadas pertinentes, campanhas de educação ambiental e sanitária, inclusive veiculação de propagandas comerciais, desde que não interfiram nas informações obrigatórias, vedadas, em qualquer hipótese, mensagens político-partidárias.

**Parágrafo único.** A ARIS poderá usar o campo de mensagem que consta na fatura do usuário para realizar divulgação de informações de interesse da regulação.

**Art. 148.** O modelo de fatura deverá ser aprovado pela Agência Reguladora tal como versa a Resolução ARIS CE nº09/2022.

**Art. 149.** No verso da conta deve estar informado formas de contato com o prestador e com o Agente regulador**.**

**150.** As faixas de consumo por categoria devem ser informadas em site institucional , nas mídias sociais e no verso da conta quando possível.

**Parágrafo único.** Dados de contato com a ARIS e faixas de consumo devem ser incluídos em até 6 meses da publicação deste regulamento na conta de água e esgoto ou do ingresso do regulado.

**Art. 151.** O prestador deverá oferecer minimamente 4 (quatro) datas de vencimento da fatura para escolha do usuário, distribuídas uniformemente em intervalos regulares ao longo do mês, podendo ser diferenciadas em função dos vencimentos dos Setores de Faturamento.

**Art. 152. O prestador de serviços deve emitir e encaminhar ao consumidor declaração de quitação anual de débitos na fatura a vencer até o mês de maio do ano seguinte ou no mês subsequente à completa quitação dos débitos do ano anterior, ou dos anos anteriores, podendo ser emitida em espaço da própria fatura, nos termos da Lei federal nº. 12.007/2009.**

**Art. 153. Pedidos de corte a partir do décimo quinto dia do mês deve o consumidor pagar a tarifa mínima se essa for interior ao consumido.**

**Art. 154. Perdidos de corte até o décimo quinto dia deve o prestador realizar a leitura residual e cobrar ao usuário por metros cúbicos de sua faixa de consumo, acaso o consumo seja inferior à tarifa mínima.**

**Art. 155.** .A realização do cofaturamento em contas pelo prestador de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com a finalidade de promover cobrança de outros serviços de saneamento básico, só será admitido com anuência da ARIS CE.

§ 1º O órgão ou empresa requerente de cofaturamento deverá arcar com custos administrativos e operacionais do prestador para o cofaturamento.

§ 2º A arrecadação, caso ocorra, deverá ser formalizada mediante contrato específico para essa finalidade, através de condições livremente negociadas com o prestador do serviço, devendo constar:

a) necessidade de dar publicidade na fatura do valor cobrado e do contato telefônico do Titular;

b) forma de tratamento das reclamações/solicitações advindas da prestação do serviço de cobrança;

c) necessidade de campanha de divulgação por 30 dias antes do início da cobrança;

d) explicitação da aplicação da devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor em caso de erros na cobrança;

e) repasse de informações pela prestado ao Titular, para transparência e gestão da arrecadação;

### Seção V - Da Revisão das Contas

**Art. 156.** Por iniciativa do prestador ou do usuário interessado mediante requerimento formalizado, as contas de água poderão ser revisadas de acordo com os critérios estabelecidos neste Regulamento para as seguintes situações devidamente comprovadas:

1. **-** Alteração cadastral (tarifa de esgoto);
2. **-** Vazamento interno sanado;
3. **-** Inconsistência de leitura;
4. **-** Valores diversos (multas, tarifas de religação e outros);
5. **-** Aferição ou troca de hidrômetro; e
6. **-** Interrupção da prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.

**Art. 157.** As revisões das contas serão efetuadas segundo os seguintes critérios:

**I -** Alteração cadastral;

1. Requisitos: Havendo alteração na classificação da categoria de consumo do imóvel, no número de economias ou na cobrança da tarifa de esgoto, conforme definido no Capítulo VI – Da Classificação e da Cobrança dos Serviços, poderão ser recalculadas as contas relativas ao período considerado a partir da data do requerimento junto o prestador.
2. Refaturamento: Para o recálculo das contas será considerado o consumo apurado nas leituras realizadas após a realização da alteração cadastral, identificadas na vistoria local realizada pelo prestador. O vencimento da nova conta será alterado para não incidir juros e multa.

**II -** Vazamento interno sanado;

1. Requisitos: Mediante solicitação do usuário, com inspeção realizada pelo prestador, ocorrendo a comprovação de aumento de consumo devido a vazamento invisível não provocado pelo usuário, nas instalações internas do imóvel, o prestador poderá fazer a revisão da conta.
2. Refaturamento: Nesses casos, após a comprovação da eliminação do vazamento, o prestador recalculará a conta, utilizando para fins de faturamento, a média dos últimos 06 (seis) meses, limitado a uma ocorrência a cada 12 (doze) meses. O vencimento da nova conta será alterado para não incidir juros e multas.
3. Nos casos de alto consumo devido a vazamentos ocultos nas instalações internas do imóvel, o prestador poderá, por sua liberalidade, aplicar desconto sobre o consumo excedente, a depender de suas políticas comerciais, limitando-se ao determinado na alínea d.
4. No caso de vazamentos ocultos devidamente constatados pelo prestador de serviços, haverá o desconto de valor correspondente em até 70% (setenta por cento) do volume medido acima da média de consumo, limitado ao faturamento de somente duas competências de ocorrência de alto consumo.
5. O prestador poderá realizar vistoria no imóvel para comprovação da ocorrência de vazamento oculto ou do respectivo reparo, se tiver sido realizado.
6. O usuário perderá o direito ao desconto, referido no § 1º, se for comprovada a má-fé ou negligência com a manutenção das instalações prediais sob sua responsabilidade.

**III -** Inconsistência de leitura;

1. Requisitos: Nas situações comprovadas de inconsistência de leitura que acarretem consumo acima do real, as contas serão recalculadas de acordo com os novos dados de consumo apurados.
2. Refaturamento: A conta proveniente da inconsistência de leitura será retirada para análise e emitida nova conta, cujo vencimento será alterado para não incidir juros e multas.

**IV -** Valores diversos (multas, tarifas de religação e outros);

1. Requisitos: Nas situações comprovadas de valores indevidamente cobrados, as contas poderão ser recalculadas conforme os novos dados, mediante solicitação do usuário ou após constatação do erro pelo prestador.
2. Refaturamento: Após a apuração da irregularidade, a conta será revisada e seu vencimento será alterado para não incidir juros e multas.

**V -** Aferição ou troca de hidrômetro;

1. Requisitos: Tendo sido o hidrômetro reprovado na aferição, segundo as normas da legislação metrológica, a conta será recalculada a partir da data da solicitação realizada pelo usuário.
2. Refaturamento Nesses casos, após a comprovação da eliminação do vazamento, o prestador recalculará a conta, utilizando para fins de faturamento, a média dos últimos 06 (seis) meses, limitado a uma ocorrência a cada 12 (doze) meses. O vencimento da nova conta será alterado para não incidir juros e multas.

**VI -** Interrupção da prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.

**Art. 158.** Falta de abastecimento por período superior a 15 (quinze) dias contínuos ou 20(vinte) dias alternados e que o consumo não ultrapasse 50% do mínimo estabelecido por economia/mês pode resultar no cancelamento da fatura.

**Parágrafo único.** O cancelamento ou alteração da fatura vigorará a partir da data do pedido do usuário, por laudo emitido pelo setor técnico do prestador, assinado pelo responsável técnico.

### Seção VI – Da transferência de titularidade do imóvel

**Art. 159.** A transferência de titularidade do imóvel poderá ser requerida junto ao prestador mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

1. **-** Contrato de Compra e Venda e/ou documento similar, com firma reconhecida das

partes firmatárias;

1. **-** Contrato de Financiamento do imóvel no nome do novo titular;
2. **-** Matrícula do imóvel no nome do titular;
3. **-** Contrato de Locação e/ou de comodato do imóvel, com firma reconhecida das partes

firmatárias;

1. **-** Conta de energia em nome do requerente;

**§ 1º** Cópia dos documentos de CPF e RG do requerente;

**§ 2º** A autodeclaração de posse mansa ou declaração do proprietário do imóvel, autorizando a transferência de titularidade;

1. **-** Alvará de construção ou termo autorização da prefeitura;
2. **-** Título de propriedade rural;
3. **-** Cadastro Ambiental Rural;
4. **-** Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR);
5. **-** Contrato de arrendamento rural;
6. **-** Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura

Familiar.

**Parágrafo único**. Os itens VII, VIII, IX e X devem ser acompanhados por conta de energia no nome do requerente.

**Art. 160.**É facultado ao prestador, o direito de estabelecer outras restrições não previstas nesta Resolução, contanto que estejam preconizadas na sua política comercial.

Parágrafo único: A política comercial e suas atualizações devem estar dispostas no site do prestador de fácil acesso a todos os usuários.

**Art. 161.** Somente será autorizada a transferência de titularidade de conta para responsável maior de idade.

**Art. 162.** Débitos podem ser transferidos para outros usuários desde que apresentados os documentos necessários à comprovação da autorização e anuência do novo usuário, em conformidade com a política comercial do prestador.**Parágrafo Único.** Para fins de cobrança amigável ou judicial, será considerado responsável pelo débito o usuário cadastrado no período correspondente, e o não cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 170 deste Regulamento de Serviços ensejará a responsabilização do proprietário pela quitação de débitos na ausência de solicitação de alteração cadastral ou na falta de indicação de novo usuário, sob pena, inclusive, de protesto e execução judicial e/ou inscrição em dívida ativa.

**Art. 163.** Débitos também podem ser transferidos para outro endereço de mesma titularidade, desde que requerido pelo usuário.

**Art. 164.** Usuários com débitos em aberto apenas poderão requerer novo registro após negociar o débito aberto.

**Art. 165.** Débitos preexistentes na publicação deste Regulamento devem ser inscritos no CPF do usuário, ou na ausência, ou impossibilidade de inscrição no CPF do usuário, os débitos deverão ser vinculados ao CPF do proprietário ou titular do contrato de locação.

**Art. 166.** O proprietário pode requerer que a titularidade de uso seja em nome do locatário, desde que apresente contrato de locação e assine o requerimento.

**Art. 167.** O prestador pode ao final de contratos de locação transferir ao titular do imóvel os débitos subsequentes ao contrato.

**Art. 168.** O serviço de corte a pedido do usuário ou interessado não poderá ser condicionado pelo prestador à quitação de débitos existentes pelo usuário.

**Art. 169.** O titular do imóvel ou seu responsável legal deverão informar ao prestador a mudança de usuário, em prazo máximo de 10 dias úteis, não ocorrendo a alteração, permanecerá os dados do usuário anteriormente cadastrado, sob pena de ser responsabilizado pelos débitos em função da desatualização do cadastro.

**Art. 170.** É responsabilidade do titular do imóvel ou seu responsável legal manter o cadastro do imóvel atualizado.

**Parágrafo único.** Qualquer alteração na propriedade e posse de imóvel, de categoria do imóvel, do número de economias, ou de sua demolição, deverá ser imediatamente comunicada ao prestadorpelo usuário, para verificação e posterior atualização do cadastro.

**Art. 171.** No caso de óbito, a transferência da titularidade poderá ser requerida pelo inventariante legalmente constituído, ou por um dos herdeiros com anuência dos demais.

# Capítulo X – Da Interrupção do Serviço de Água e da Supressão da Ligação

### Seção I - Da Interrupção do Serviço de Água

**Art. 172.** Sem prejuízo de outras hipóteses previstas na legislação ou neste Regulamento, o fornecimento de água poderá ser interrompido, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste regulamento, nas seguintes hipóteses:

1. **-** Inadimplemento, pelo usuário, do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento

sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido notificado;

1. **-** Interdição judicial, policial ou administrativa;
2. **-** Vacância do imóvel, antes habitado, por solicitação do usuário, pelo prazo de 180

(cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período;

1. **-** Instalação de ejetores ou bombas, ou qualquer outro dispositivo no ramal predial ou na

rede de distribuição;

1. **-** Ligação clandestina do ramal predial antes do hidrômetro (by-pass);
2. **-** Danificação proposital, inversão ou retirada do hidrômetro;
3. **-** Manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário;
4. **-** Instalação de aparelhos eliminadores (supressores de ar) ou bloqueadores de ar sem autorização do prestador e sem que tenham sido previamente aprovados pelo INMETRO e pela ARIS CE.

**IX-** Falta de cumprimento de outras exigências deste regulamento;

1. **- Emergências** que atinjam a segurança de pessoas e bens;
2. **-** Vazamento de grande proporção no imóvel ou desperdício de água;
3. **-** Necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas, respeitados os padrões de qualidade e continuidade estabelecidos pela regulação do serviço.

**§ 1º** A interrupção será efetuada decorridos os seguintes prazos:

1. **-** 2 (dois) dias úteis após a data de notificação, nos casos previstos nos incisos IV e VIII;

**II 30** (trinta) dias corridos após a comunicação do débito ao usuário, no caso do inciso I, conforme art. 40, §2º, da Lei Federal n. 11.445/2007;

**§ 2º** Nos demais casos, a interrupção poderá ser efetuada independente de notificação, tão logo constatadas as infrações previstas neste artigo.

**§ 3º** Cessados os motivos que determinaram a interrupção, ou, se for o caso, satisfeitas as exigências estipuladas para a ligação, será restabelecido o fornecimento de água, mediante o pagamento do preço do serviço correspondente.

**§ 4º** A emissão de fatura, após a interrupção do fornecimento, pode ocorrer apenas para cobrança de valores em aberto, e não relacionados a novos ciclos de abastecimento.

**§ 5º** Usuários com débitos em aberto ficam proibidos de requerer novas ligações e religações.

**Art. 173.** O Prestador se obriga a divulgar, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, por intermédio dos meios de comunicação disponíveis, as interrupções programadas de seus serviços que possam afetar sensivelmente o abastecimento de água.

**Parágrafo único.** Deve o prestador comunicar contemporaneamente a agência reguladora.

**Art. 174.** O prestador deve manter site institucional e pelo menos uma rede social para divulgação de informações diversas.

Parágrafo único. O prestador deverá informar os canais de contato da ARIS CE em seu site.

**Art. 175.** O prestador deve manter registro de cada interrupção, com indicação do número de economias afetadas e do tempo de interrupção, informando as ocorrências em relatórios semestrais à ARIS CE.

Parágrafo único. O descumprimento do dispositivo supramencionado acarretará na aplicação de sanções por parte da ARIS CE.

Art. 175-A. O prestador de serviços, juntamente com a entidade reguladora em caso de escassez hídrica, definirão o período e as condições para a implementação de rodízio ou racionamento no município.

§ 1 Entende-se por rodízio o período de desabastecimento superior a 36 horas e racionamento o período de desabastecimento superior a 72 horas.

§ 2º Deve o prestador dar transparência através de seus meios institucionais e outros ao rodízio e ou racionamento anuídos pela ARIS.

### Seção II – Da Supressão da Ligação de Água e Esgoto

**Art. 176.** As ligações de água ou esgoto serão suprimidas nos seguintes casos:

1. **-** Interdição judicial ou administrativa;
2. **-** Desapropriação de imóvel para abertura de via pública;
3. **-** Incêndio ou demolição;
4. **-** Fusão de ligações;
5. **-** Religação clandestina;
6. **-** Como penalidade por infração a dispositivo previsto neste Regulamento ou em normas

específicas; e

# Capítulo XI — Das Irregularidades Cometidas

**Art. 177.** Constitui ato irregular a ação ou omissão do usuário, relativa a qualquer dos seguintes fatos:

**I -** Danificação proposital, inversão ou retirada do hidrômetro;

**II** -Ligação clandestina do ramal predial antes do hidrômetro (by-pass);

**III -** Desperdício de água, assim consideradas as seguintes condutas:

1. Lavar calçada com o uso contínuo de água;
2. Molhar ruas continuamente;
3. Manter torneiras, canos, conexões, válvulas, caixas d´água, reservatórios, tubos ou mangueiras eliminando água continuamente;
4. Lavar veículos com uso contínuo de água, excetuando-se o caso de lava jatos, que deverão possuir sistema que reduza o consumo de água ou que permita a sua reutilização.
5. **-** Lançamento de despejos que por suas características exijam tratamento prévio na rede pública de esgotamento sanitário, sem adequar aos padrões de lançamento;
6. **-** Impedimento à promoção da leitura do hidrômetro ou à execução de serviços de manutenção do cavalete e hidrômetro pelo prestador de serviços;
7. **-** Interligação de instalações prediais de água, entre imóveis distintos com ou sem débito;
8. **-** Intervenção, de qualquer natureza, nas instalações dos sistemas públicos de água e esgotos que possam afetar a prestação dos serviços;
9. **-** Instalação de aparelhos eliminadores (supressores de ar) ou bloqueadores de ar sem autorização do prestadore sem que tenham sido previamente aprovados pelo INMETRO e pela ARIS CE;

**IX-** Instalação de ejetores ou bombas ou qualquer outro dispositivo no ramal predial ou na rede de distribuição;

1. **-** Instalação predial de água ligada à rede pública, interligada com abastecimento de água alimentada por outras fontes;
2. **-** Lançamento de águas pluviais nas instalações ou coletores prediais de esgotos

sanitários;

1. **-** Restabelecimento irregular do abastecimento de água em ligações cortadas no cavalete ou no ramal;
2. **-** Violação do lacre de proteção do cavalete;

**XIV -** Uso indevido de hidrante público.

1. **-** Ligação clandestina à rede;
2. **-** Religação clandestina;
3. **-** Violação ou uso de dispositivo que ocasione o mau funcionamento do hidrômetro;
4. - lançar resíduos sólidos na rede coletora de esgoto que prejudiquem o seu correto funcionamento.
5. - lançamento de esgoto nas instalações ou coletores de águas pluviais;
6. - lacrar a tampa da caixa de inspeção de esgoto;

**Art. 178.** Constatado pelo prestador, mediante inspeção local, o cometimento de qualquer irregularidade, que tenha resultado em faturamento de volumes inferiores ao real, ou de não ter havido qualquer faturamento, o prestador deverá instaurar e conduzir o procedimento previsto no contrato ou em sua política comercial, desde que aprovada pela ARIS CE, ou, não havendo regras específicas no contrato ou política comercial específica, notificar o titular dos serviços que tem o poder de polícia para instaurar o procedimento administrativo que seguirá os seguintes atos:

**I -** Lavrar “Termo de Notificação de Irregularidade” em formulário próprio do prestador, com as seguintes informações:

1. Identificação do usuário;
2. Endereço do imóvel;
3. Matrícula do imóvel;
4. Categoria de uso;
5. Identificação e leitura do hidrômetro;
6. Descrição detalhada do tipo de irregularidade, de forma que fique perfeitamente

caracterizada, com a inclusão de fotos e outros meios que possam auxiliar nesta identificação;

1. Assinatura do responsável pela unidade usuária, ou na sua ausência, do usuário

presente e sua respectiva identificação; e

1. Identificação e assinatura do fiscal ou preposto responsável do prestador.
2. **-** Entregar uma via do “Termo de Notificação de Irregularidade” ao usuário, o qual deve conter todas as informações necessárias, o prazo para comparecimento e defesa, e assegurar ao usuário o direito de recorrer ao prestador e a Agência Reguladora;
3. **-** Caso haja recusa no recebimento do “Termo de Notificação de Irregularidade”, o fato será certificado no documento, que será remetido posteriormente pelo correio onde a

irregularidade foi identificada, mediante aviso de recebimento (AR);

1. **-** Efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil;

**V -** Determinar a revisão do faturamento para o período da irregularidade:

V- de acordo com as regras do contrato do prestador ou de sua política comercial, ou, não havendo regra específica, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses,, com base em um dos seguintes critérios:

1. Média dos 6 (seis) consumos faturados, ocorridos em 12 (doze) ciclos completos de

leitura, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

1. No caso de inviabilidade de aplicação do critério previsto na alínea “a”, o valor do consumo será determinado mediante estimativa com base em outras economias com atividades similares.

**VI -** Efetuar, ou solicitar ao prestador que efetue, quando pertinente, na presença da autoridade policial, com a presença do usuário ou de seu representante legal ou, na ausência destes, de 1 (uma) testemunha, a retirada do hidrômetro, que deverá ser colocado em invólucro lacrado, devendo ser preservado nas mesmas condições encontradas até o encerramento do processo em questão ou até a lavratura de laudo pericial por órgão oficial.

**Parágrafo único.** Comprovado pelo prestador ou a partir de provas documentais fornecidas pelo novo usuário, que o início da irregularidade ocorreu em período não atribuível ao responsável pelo imóvel, o atual usuário somente será responsável pelas diferenças de volumes de água e de esgoto excedentes apuradas no período sob sua responsabilidade, exceto nos casos de comprovada má-fé.

**Art. 179.** Serão punidos com multas ao usuário, as irregularidades previstas neste Regulamento, incluindo as irregularidades previstas no artigo anterior, sem prejuízo das penalidades previstas nos contratos do prestador

**§ 1º** Os valores das multas aplicadas com base neste Regulamento estão fixados no Anexo II, que serão atualizados mediante resolução da ARIS CE para cada prestador.

**§ 2º** Em caso de recorrência de qualquer uma das irregularidades cometidas pelo usuário no período de até doze meses, deverá o titular dos serviços aplicar a respectiva penalidade de valor da multa em dobro, exceto a categoria residencial (RC), residencial rural (RR) e residencial social (RS).

**§ 3º** Em caso de recorrência de qualquer uma das irregularidades cometidas pelo usuário das categorias residencial, residencial rural e residencial social deve ser acrescido 50% do valor do fixado no Anexo II.

**§ 4º** Independentemente da aplicação da multa e conforme a natureza e/ou gravidade da infração, poderá o prestador interromper o abastecimento de água, observando o disposto neste Regulamento.

**§ 5º** O pagamento da multa não exclui a irregularidade, ficando o infrator obrigado a regularizar as obras e/ou instalações que estiverem em desacordo com as normas estabelecidas pela ARIS, pelo Prestador e/ou normas da ABNT..

**§ 6º**. Além do pagamento da multa e da obrigação de regularização, conforme determina o **§ 5º, ao infrator c**aberá o ressarcimento pelo uso do serviço apurado conforme estabelecido no artigo 178 e inciso V.

**Art. 180.** É assegurado ao infrator o direito de apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao recebimento do auto de infração/notificação.

§ 1º. O prestador de serviços deliberará no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao recebimento do recurso, o qual, se indeferido, deverá ser comunicado ao usuário.

**§ 2º**. A comunicação poderá ocorrer por meio digital, SMS, Email ou Whatsapp, ou por escrito, ficando a critério do usuário escolher, no ato da proposição do recurso, o meio que julgar ideal.

§ 3º - Da decisão do prestador de serviços caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à ARIS, sendo recebido em seu efeito suspensivo, exceto por deliberação da Agência.

**Parágrafo único.** Durante a apreciação do recurso, não haverá suspensão de aplicação de multa da prestação do serviço em função da matéria sob 0apreciação.

**Art. 181.** A adoção dos procedimentos dispostos não afasta a aplicação das penalidades civis, administrativas e criminais, em decorrência do cometimento de qualquer das irregularidades descritas neste Regulamento.

**Art. 182.** O prestador deverá aplicar 10% das receitas provenientes de multas em programas de educação hidroambiental ou social, com vistas a sensibilizar para a importância do uso racional dos recursos naturais e às regras e funcionamento dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário.

§ 1º **A cada quadriênio deve o prestador apresentar a ARIS CE um plano de uso dos recursos potenciais, com objetivos de cada programa, metas anuais e resultados desejados, este plano constituirá parte de sua política comercial.**

**§ 2º** Deve o prestador, até 10 de fevereiro de cada ano, informar as ações educativas e como os recursos foram aplicados,§ 3º Os regulados que ingressarem após a edição desta resolução, deverão apresentar seu plano no início do ano subsequente ao seu ingresso.

# Capítulo XII – Do contrato de Adesão

**Art. 183.** A pstação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário caracteriza-se como negócio jurídico de natureza contratual, responsabilizando quem solicitou os serviços pelo pagamento correspondente à sua prestação e pelo cumprimento das demais obrigações pertinentes, bem como pelo direito ao recebimento dos serviços em condições adequadas, visando o pleno e satisfatório atendimento aos usuários.

**Art. 184.** O prestador, quando solicitado, repassará ao usuário o contrato de adesão padrão, o qual vigorará por prazo indeterminado, contado a partir da assinatura do usuário.

**§ 1º** O contrato de adesão padrão deverá conter, no mínimo, as seguintes cláusulas:

I – identificação do local de entrega da água, coleta do esgoto e/ou coleta de lodo de fossa séptica;

II – condições de revisão, para mais ou para menos, da demanda contratada, se houver;

III – data de início da prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário e o prazo contratual;

IV – critérios de rescisão; e

V – direitos e deveres das partes.

**§ 2º** A minuta do contrato de adesão e suas alterações deverão ser disponibilizadas no sítio eletrônico do prestador e link em mídias sociais, para consulta do usuário a qualquer tempo.

**§ 3º** Além do contrato de adesão, o prestador também poderá utilizar contrato de adesão especial no qual poderá determinar condições diferenciadas de prestação e de tarifa, essa natureza de contrato apenas aplica as condições determinadas nos art 25 e § 2º, art. 114, art 132 – inciso V e parágrafo único.

**§ 4º** O modelo geral de contrato especial deve ser apresentado ao ente regulador para emissão de parecer e de resolução específica.

**§ 5º** O prestador já regulado pela agência terá até 90 dias da publicação dessa resolução para apresentar e publicar o contrato de adesão, e novos regulados até 180 dias de seu ingresso na ARIS CE.

§ 6º Os contratos de prestação serão uniformes e objetivam disciplinar a relação estabelecida entre o prestador de serviços e os usuários dos serviços públicos, dentro das condições normais de uso e contratação.

§ 7º O usuário que promover a conexão de unidade usuária à rede pública de distribuição de água ou coletora de esgotos sanitários do prestador de serviços, ainda que à revelia deste, se submete às condições desta resolução e do contrato de adesão, sem prejuízo das penalidades decorrentes da infração.

# Capítulo XIII – Do Atendimento Aos Usuários

**Art. 185.** O prestador de serviços é responsável pela prestação de serviços adequados a todos os usuários, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, qualidade, segurança, atualidade, modicidade das tarifas e cortesia na prestação do serviço.

**Art. 186.** O prestador de serviços deverá atender às solicitações e reclamações recebidas relacionadas às suas atividades, de acordo com os prazos e condições estabelecidos neste regulamento ou em seu contrato de concessão.

**Art. 187.** O prestador de serviços deve dispor de estrutura adequada de atendimento presencial, acessível a todos os usuários e que possibilite, de forma integrada e organizada, o recebimento de solicitações e reclamações.

**Parágrafo único**. O prestador de serviços deverá atender prioritariamente, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e imediato, às pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo.

**Art. 188.** O prestador de serviços deve possuir em seus locais de atendimento, empregados e equipamentos em quantidade suficiente, necessários à adequada prestação dos serviços aos usuários.

**Art. 189.** O prestador de serviços deve dispor de sistema de atendimento telefônico gratuito aos usuários, devendo a reclamação apresentada ser registrada e numerada.

**Art. 190.** O prestador de serviços deverá informar o número do protocolo de atendimento ou ordem de serviço quando da formulação da solicitação ou reclamação.

**Art. 191.** O prestador de serviços deve manter registro atualizado das reclamações e solicitações dos usuários, com anotações do objeto, da data, do endereço do usuário e do sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem.

**Art. 192.** O prestador de serviços deve disponibilizar todas as informações solicitadas pelo usuário referentes à prestação dos serviços, inclusive quanto às tarifas em vigor e os critérios de faturamento.

**Art. 193.** Para conhecimento ou consulta do usuário, o prestador de serviços deverá disponibilizar nos locais de atendimento, em local de fácil visualização e acesso, bem como em seu sítio eletrônico, exemplares dos seguintes documentos:

1. **-** Regulamento Geral de serviço (esta Resolução);
2. **-** Código de Defesa do Consumidor;
3. **-** Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água; **-** Regimento interno e portarias relacionadas (quando existir);
4. - Política Comercial e Modelo de Contrato de Adesão.

**Art. 194.** O prestador de serviços deverá disponibilizar anualmente ou quando requerido pela ARIS CE relatório contendo informações pertinentes sobre a prestação dos serviços, sobre o número de reclamações e serviços requeridos, agrupadas mensalmente por motivo, sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem, percentual de reclamações não atendidas e os respectivos motivos das reclamações.

§ 1º.Fica determinado a entrega do relatório anual em 30 de janeiro.

§ 2º A não entrega será classificada como infração média e ensejará a aplicação de multa, e tornará o prestador inadimplente tecnicamente, não sendo possível a emissão de resolução tarifária até a regularização.

**Art. 195.** O prestador de serviços deve desenvolver anualmente campanhas com vistas a informar ao usuário sobre a importância da utilização racional da água tratada e sobre o uso adequado das instalações sanitárias, bem como divulgar os direitos e deveres do usuário, entre outras orientações que entender necessárias.

Parágrafo único. Essas ações devem constar no plano disposto no artigo 182.

**Art. 196.** Deve o prestador disponibilizar em seu site Carta de Serviços ao Usuário e formas de como proceder reclamações, críticas e sugestões, cabendo observar também a Lei [13.460,](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [de](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [26](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [de](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [junho](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [de](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) 2017, [que](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [dispõe](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [sobre](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [participação,](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [proteção](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [e](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [defesa](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [dos](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument) [direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument).

**Art. 197.** No local de atendimento deve ser disposto para visualização do usuário o endereço eletrônico, sítio web e telefone de contato do agente regulador, assim como de sua ouvidoria para eventuais sugestões, críticas e reclamações.

**Art. 198.** O prestador deverá respeitar os prazos estabelecidos no Anexo IV, e o não cumprimento pode resultar em advertência, multa, sanção, devolução em crédito de parte ou totalidade de valores cobrados ao consumidor.

# Capítulo XIV – Dos Loteamentos

### Seção I - Dos Projetos de Água e Esgoto

**Art. 199.** O Prestador poderá estabelecer “Norma Técnica” devendo observar as diretrizes gerais deste a ser observada para elaboração dos projetos dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, para loteamentos residenciais, comerciais e industriais e para conjuntos habitacionais horizontais e verticais.

Parágrafo único. As normas do prestador devem estar disponibilizadas em seu site e ser dada ciência a ARIS CE de edições e atualizações.

**Art. 200.** O loteador deverá consultar o Prestador sobre a viabilidade técnica do fornecimento de água e do recebimento dos esgotos sanitários, devendo para tanto, apresentar os seguintes documentos e informações:

1. **-** Requerimento de viabilidade técnica;
2. **-** Tipo de ocupação predominante e número de lotes (residenciais, comerciais ou

industriais);

1. **-** Padrão do empreendimento (baixa, média ou alta renda).
2. **-** Planta do anteprojeto urbanístico, com número de lotes previstos inicialmente, com curvas de nível e planilhas de áreas e uso, identificando-se no documento as cotas mínimas e máximas, economias com seus respectivos usos, identificação de consumos especiais e áreas institucionais previstas.
3. **-** Planta de localização do loteamento, inserida na malha urbana ou sistema viário, em escala conveniente para o perfeito entendimento da localização, com os limites da área de projeto, sistema de coordenadas, norte verdadeiro e norte magnético.
4. **-** Comprovante de pagamento de taxa de análise de viabilidade.

**Art. 201.** Havendo a viabilidade para atendimento, o Prestador emitirá parecer técnico, no qual estarão definidos, além das diretrizes básicas e normas técnicas a serem observadas, dentre outras, as seguintes informações e parâmetros de projeto:

1. **-** Da viabilidade do fornecimento de água para abastecimento e da recepção dos

efluentes sanitários nos sistemas públicos existentes;

1. **-** Ponto de tomada d’água para abastecimento de água com cota topográfica, respectivas pressões máxima e mínima e diâmetro da rede, ou a perfuração de poço tubular profundo;
2. **-** Ponto de lançamento dos efluentes sanitários com cota topográfica, profundidade do Poço de Visita de recepção e diâmetro da rede coletora, ou ponto de lançamento dos efluentes do loteamento, tratados em ETE, e eventual implantação de estação elevatória e linha de recalque;
3. **-** Taxa de ocupação a ser adotada (habitantes/domicílio);
4. **-** Quota per capita a ser adotada;
5. **-** Da necessidade ou não de reservatório de distribuição.

Parágrafo único. Sistema de captação e armazenamento devem ser dotados de macromedidores, preferencialmente com leitura por telemetria e os sistemas de abastecimento devem atender a critérios de setorização. (incluso)

**Art. 202.** O loteador deverá elaborar os projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de acordo com as diretrizes estabelecidas do parecer do prestador, nesta resolução e norma do prestador, submetendo os mesmos à análise e aprovação do prestador.

**Art. 203.** O projeto deverá ser acompanhado com Anotação de Responsabilidade

Técnica (ART/Crea) e de profissional qualificado para a função.

**§ 1º** As pranchas de desenho devem obedecer à normatização estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

**§ 2º** As versões digitais do projeto, mapas e planilhas devem ser entregues em arquivos de formato aberto.

**Art. 204.** O Prestador analisará os projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário apresentados e, após sua aprovação, emitirá Parecer Técnico dando ciência ao empreendedor.

**§ 1º** No caso da impossibilidade do atendimento com esgotamento sanitário, com lançamento dos efluentes no sistema público existente, para empreendimentos com mais de 500 lotes, o empreendedor deverá apresentar solução de tratamento compacto e coletivo de efluentes.

**§ 2º** Caso os projetos não estejam em condições de aprovação, o Prestador emitirá parecer técnico informando das impropriedades observadas e das adequações necessárias.

**§ 3º** O empreendedor do loteamento poderá apresentar o projeto corrigido até três vezes no período de um ano, caso o projeto não seja aprovado nas apresentações ou no período de um ano, o empreendedor deverá pagar novamente a taxa de análise técnica.

**§ 4º** Os projetos devem ser analisados por profissional qualificado com a devida anotação de responsabilidade técnica.

**§ 5º** O Prestador informará contemporaneamente por ofício à Agência reguladora acerca da aprovação ou não do loteamento, acompanhado de seu respectivo parecer técnico.

### Seção II – Das Obrigações do Loteador

**Art. 205.** Aprovados os projetos dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário pelo prestador, o loteador assinará Termo de Compromisso, comprometendo-se a:

1. **-** Realizar as obras de construção dos sistemas de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário de acordo com as boas normas e técnicas da engenharia;

1. **-** Observar, em todos os aspectos, as determinações e diretrizes constantes do Parecer Técnico emitido pelo Prestador;
2. **-** Realizar, pelo período de 1 (um) ano após a conclusão das obras, todas as manutenções nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, resultantes de panes em equipamentos eletromecânicos, vazamentos e obstruções de redes, decorrentes de falhas na construção dos sistemas, e a recomposição de pavimento nos casos em que for

aberto;

1. **-** Informar o início da execução das obras de construção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, para as mesmas serem fiscalizadas pelo Prestador;
2. **-** Emitir, após a conclusão das obras e decorrido o prazo de carência de 1 (um) ano, o Termo de Doação dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário ao Prestador, a fim de que sejam devidamente incorporados ao serviço público municipal de saneamento.

**§ 1º** O loteador (titular) e seus respectivos sócios no empreendimento, quando existentes, caso descumpram qualquer um dos itens acima especificados, ficam impedidos de terem analisados e aprovados novos projetos pelo Prestador, até a regularidade.

**§ 2º** Eventuais despesas do prestador decorrentes da não conformidade do projeto e reparadas pelo prestador deverão ser registradas e anotadas como débito em nome do loteador.

**§ 3º** Observadas as normas do contrato do prestador e os parâmetros, normas e condições do próprio prestador, o loteador poderá solicitar ao prestador que execute as obras de implantação da infraestrutura aprovada.

**§ 4º** Na hipótese do § 3º, o loteador deverá remunerar o prestador em conformidade com orçamento a ser previamente elaborado pelo prestador, com observância de parâmetros de mercado, e aceito pelo prestador.

### Seção III – Dos Custos

**Art. 206. Competirá ao** loteador arcar **com os custos decorrentes da elaboração de estudos e projetos, bem como das obras de implantação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.**

### Seção IV – Do pagamento pelo uso de infraestrutura já existente

**Art. 207.** Para os loteamentos, que forem implantados em áreas já dotadas de infraestrutura de abastecimento, água e de esgotamento sanitário, o loteador deverá pagar **tarifa** de uso da infraestrutura (Anexo III).

**Art. 208.** Além da tarifa, o loteador deverá pagar R$ 20,00 (vinte reais) por lote como custo de gestão de fiscalização e gestão operacional da nova área de atuação.

**§ 1º** O prestador deve informar ao órgão municipal de que não autoriza o habite-se sem o parecer de aprovação do empreendimento.

**§ 2º** Fica o prestador proibido de receber o empreendimento sem a quitação.

**§ 3º** O loteador que não cumprir ou abandonar o loteamento sem atender às exigências será multado.

**§ 4º** O débito será registrado no nome do loteador e ficará impedido de ter aceito outros empreendimentos que sejam o titular ou sócios até a liquidação do débito e atendimento das especificações do projeto acordado.

**§ 5º** O não pagamento pelo loteador dos débitos em até 30 dias da anotação, torna-o inadimplente e poderá o prestador registrar em órgão de proteção de crédito.

**Art. 209.** Deve o prestador elaborar um contrato especial de prestação de serviço no qual deverá constar as obrigações, direitos e eventuais sanções.

**§ 1º** O contrato especial de prestação de serviço deverá ser disponibilizado ao contratante e no site do prestador.

**§ 2º** O pagamento da taxa de análise de projeto configura aceito ao contrato especial de prestação de serviço editado pelo prestador.

**Art. 210.** Em qualquer situação, será de responsabilidade do loteador custear ou construir a rede alimentadora que interliga o loteamento ao ponto de conexão com o sistema público de abastecimento de água, bem como a rede de esgoto que conectará o loteamento ao ponto de lançamento de esgoto, ambos definidos pelo Prestador.

### Seção V – Dos Prazos

**Art. 211.** Nos procedimentos de análise e aprovação dos projetos os seguintes prazos serão observados:

1. **-** Manifestação do prestador sobre a viabilidade do empreendimento com emissão do Parecer Técnico determinando as diretrizes básicas para o projeto: 45 (quarenta e cinco) dias;

1. **-** Validade do Parecer Técnico com as diretrizes básicas de projeto: 1 (um) ano;
2. **-** Análise/reanálise dos projetos e emissão do Parecer Técnico de aprovação ou para ajustes nos projetos: 15 (quinze) dias;
3. **-** Validade dos projetos aprovados pelo prestador: 2 (dois) anos.

### Seção VI – Da Execução e da Fiscalização das Obras

**Art. 212.** O loteador é o responsável pelas obras executadas, pelos materiais utilizados e pelos equipamentos instalados, respondendo por qualquer defeito construtivo ou de funcionamento.

**Art. 213.** As obras de implantação dos sistemas de água e esgoto, quando não executadas pelo próprio prestador, serão fiscalizadas pelo prestador, devendo, para tanto, o loteador comunicar formalmente o seu início, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

**Art. 214.** O acompanhamento do prestador deve ser realizado por profissional qualificado.

**Art. 215.** Nenhuma alteração de especificações será permitida sem autorização do prestador, sob pena de substituição ou reprovação do aceite.

**Art. 216.** O prestador pode exigir teste de qualidade dos materiais de modo a garantir as especificidades informadas no projeto.

**Art. 217.** O loteador deve permitir acesso aos locais de implantação da infraestrutura, assim como a notas fiscais de materiais adquiridos para o loteamento.

**Art. 218.** O prestador deve realizar visitas técnicas regulares ao empreendimento e emitir pareceres sobre o estágio de desenvolvimento.

**Art. 219.** Concluídas as obras, o loteador solicitará formalmente a vistoria técnica final e a interligação dos sistemas construídos aos sistemas públicos operados pelo prestador.

**Parágrafo único**. A interligação fica condicionada à aprovação final da obra pela fiscalização, com prazo de 15 dias para execução, e à quitação de eventuais débitos.

**Art. 220.** Concluídas as obras, o loteador solicitará formalmente a vistoria técnica final e a interligação.

### Seção VII – Do Recebimento Provisório e Definitivo

**Art. 221.** Tendo as obras dos sistemas implantados sido aprovados pela Vistoria Técnica Final e executada a interligação aos sistemas públicos, o loteador deverá solicitar o recebimento provisório ao Prestador, devendo, para tanto, apresentar:

1. **-** Ofício solicitando ao Prestador o recebimento provisório das infraestruturas de água e/ou esgoto, com especificação detalhada dos sistemas implantados;
2. **-** Planta cadastral georreferenciada dos serviços executados (as built) e a localização dos ramais prediais de água e de esgoto de cada lote;
3. **-** Cópias autenticadas das garantias e das notas fiscais de todos os materiais utilizados e equipamentos instalados;
4. **-** Cópias comuns dos manuais operacionais, quando existirem;
5. **-** Anotação de responsabilidade técnica do profissional responsável atestando a plena qualidade dos sistemas.

**Parágrafo único**. Todos os itens devem ser também entregues em versão digital.

**Art. 222.** Decorrido o prazo de carência de 1 (um) ano, o loteador emitirá Termo de Doação dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário ao Prestador, a fim de que sejam devidamente incorporados ao serviço público municipal de saneamento.

**Art. 223.** As áreas necessárias às instalações dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, situadas fora dos limites dos logradouros públicos, voltadas ao atendimento do empreendimento, deverão ser cedidas a título gratuito e passarão a integrar as redes públicas de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo o prestador de serviços promover o registro patrimonial.

**Art. 224.** O parecer técnico definitivo do prestador deve ser acompanhado por Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) de seu responsável e submetido ao regulador para atestar.

**Art. 225.** Após o teste da ARIS o prestador emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário implantados.

### Seção VIII - Recepção de Sistema de ETA e ETEs

**Art. 226.** Além das demais condições previstas neste Regulamento, a recepção de ETA e ETES depende da recepção e aprovação de:

1. **-** Manual de funcionamento da Estação de Tratamento;
2. **-** Treinamento do uso da Estação de Treinamento;
3. **-** Operação assistida por no mínimo 60 (sessenta) dias;
4. **-** Existência de macromedidores de entrada e saída;
5. **-** Garantias de pelo menos 12 (doze) meses do sistema.

**Art. 227.** Os procedimentos e processos descritos neste capítulo podem em parte ou todo ser transferido pelo prestador a outros órgãos municipais quando os competir.

**§ 1º** Cabe ao prestador manter informado a Agência a quem compete as responsabilidades ou parte delas.

**§ 2º** As normas estabelecidas não impedem que os demais órgãos municipais acompanhem ou executem etapas, no entanto, sujeita ao prestador a responsabilidade da garantia do cumprimento.

**§ 3º** Esse capítulo excepcionalmente entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023.

# Capítulo XV - Da Operação e Manutenção do SAA e do SES

**Art. 228.** O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e segurança, nos limites e condições estabelecidos no contrato do prestador.

**§ 1º** No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar a perda de água.

**§ 2º** No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros à área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.

**Art. 229.** O fornecimento de água deverá ser realizado mantendo uma pressão dinâmica disponível mínima de 10 mca (dez metros de coluna de água) referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água, sob condição de consumo não nulo.

**Parágrafo único.** O prestador de serviços será dispensado do cumprimento do requisito a que se refere o caput deste artigo, caso comprove que:

1. **-** a baixa pressão ocorreu por período não superior a duas horas contínuas devido às demandas de pico locais, com um limite de duas vezes para cada vinte e quatro horas;
2. **-** a baixa pressão está associada a uma fuga identificada ou a um corte de energia

elétrica não atribuído ao prestador de serviços;

1. **-** a baixa pressão ocorreu devido às obras de reparação, manutenção ou construções novas, desde que o prestador de serviços tenha dado o aviso de quarenta e oito horas aos usuários afetados;
2. **-** a baixa pressão tenha sido ocasionada por fatos praticados ou atribuídos a terceiros não vinculados ao prestador de serviços e sem seu consentimento.

**Art. 230.**  O prestador de serviços deverá controlar e restringir as pressões máximas do sistema, a fim de evitar danos a terceiros e reduzir as perdas de água da rede pública de abastecimento de água.

**Art. 231.** O prestador de serviços assegurará o serviço de fornecimento de água de forma periódica, garantindo sua disponibilidade a cada 72 horas em ambiente críticos, ou a cada quarenta e oito horas em localidades sem criticidade.

**Parágrafo único**. Deve o prestador informar em seu site e a agência reguladora os pontos críticos e bairro em até 90 dias da publicação dessa resolução ou do seu ingresso a regulação.

**Art. 232.** Fica obrigado o prestador de serviços, a divulgar de forma prévia, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, através dos meios de comunicação disponíveis, as interrupções programadas de seus serviços que possam afetar o abastecimento de água**.**

§ 1º  **-** Em emergência, a divulgação da interrupção do fornecimento de água será feita de imediato, após identificada a área de abrangência da emergência.

§ 2º O prestador ao interromper o sistema, deve comunicar a previsão de recuperação do mesmo;

**Art. 233.** No caso de interrupção do serviço com duração superior a dezoito horas, o prestador de serviços deverá prover fornecimento de emergência às unidades usuárias que prestem serviços essenciais à população.

**Art. 234.** Visando garantir a qualidade da água fornecida aos usuários, o prestador de serviços deve realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios de distribuição e acumulação a cada período de, no máximo, 12 (doze) meses.

**§ 1º** A realização da limpeza dos reservatórios deve ser registrada em documento específico e com registro fotográfico com coordenadas e hora.

**§ 2º** Até 30 de janeiro de cada ano deve ser apresentado à agência reguladora o cronograma de limpeza de reservatórios.

**§ 3º** O cronograma de limpeza deverá ser divulgado no site do prestador, mídia social e quadro de avisos na área de atendimento.

**§ 4º** A limpeza deve ser certificada por anotação de responsabilidade técnica (ART/CREA, ART/CRBio ou ART/CRQ).

**Art. 235.** O prestador de serviços deverá utilizar somente pessoal técnico, próprio ou de terceiros, legalmente habilitado e devidamente capacitado, para a operação e manutenção das instalações de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, comprovado por documento hábil.

**Parágrafo único -** O prestador de serviços deverá realizar a capacitação e/ou atualização periódica de seu quadro de pessoal técnico envolvido diretamente na prestação dos serviços.

**Art. 236.** O prestador deverá macromedir seus sistemas de captação e distribuição em até 24 meses da publicação desta norma.

**Art. 237.** Até a universalização da macromedição poderá utilizar meios estimativos de medição de vazão, o prestador de serviços deverá efetuar a medição de vazão no máximo a cada intervalo de 6 (seis) horas e registrar em relatório específico.

**Art. 238.** As novas fontes de captação e distribuição, Estações de Tratamento de Água e Esgoto devem ser macromedidas.

**Art. 239. Caberá ao prestador de serviços, de imediato, solucionar demandas decorrentes de eventualidades que prejudiquem o funcionamento do sistema.**

**Art. 240.** O prestador de serviços deverá manter organizadas e atualizadas todas as informações referentes aos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, enquanto durar a delegação pelo poder concedente, sendo necessário registro obrigatório das seguintes informações:

1. **-** aferições periódicas nos medidores de consumo, atentando-se para os prazos de validade dos mesmos;
2. **-** cadastro por economia;
3. **-** cadastro dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, com informações que permitam a identificação do quantitativo de água tratada produzida e de esgoto coletado e/ou tratado, suas localizações, seus equipamentos, suas modificações, suas paralisações e desativações;
4. **-** registro atualizado das condições de operação das instalações do sistema de

abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário; e

1. **-** registro das ocorrências nos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, contendo o motivo e as providências adotadas para solução do problema.

**Art. 241.** O prestador de serviços deverá comunicar imediatamente à ARIS todas as situações de emergências que resultem na interrupção dos sistemas e/ou causem transtornos à população, tais como: rompimento de adutoras, queima de bombas importantes, decretos de calamidade hídrica, by-pass (desvio) em ETEs, paralisação no bombeamento de esgotos, vazamentos de produtos perigosos, e outros da mesma natureza.

# Capítulo XVI - Das Disposições Gerais

**Art. 242.** Cabe aos usuários, que necessitem de água com características diferentes dos padrões de potabilidade adotados pelo prestador, ajustá-la às condições específicas de seu interesse, mediante tratamento em instalações próprias.

**Parágrafo único**. Nenhuma redução de tarifa será concedida em virtude do tratamento corretivo mencionado.

**Art. 243.** Ao prestador assiste o direito de, em qualquer tempo, exercer função fiscalizadora interna, para verificar a obediência ao prescrito neste Regulamento.

**Art. 244.** É assegurada ao prestador, observadas as disposições legais e os limites de delegação de poder de polícia, no caso de prestador privado, a entrada em imóvel, área, quintal ou terreno, para efetuar vistoria nas instalações prediais.

**Parágrafo único.** O prestador ou terceirizado deve ter identificação funcional e estar uniformizado.

**Art. 245.** A preservação da qualidade da água após o hidrômetro instalado no ramal predial é de responsabilidade do usuário.

**§ 1º** Nos imóveis abastecidos por ramal predial de água dotado de dispositivo denominado eliminador de ar, a preservação da qualidade da água, a qualidade do referido equipamento é de responsabilidade do usuário.

**§ 2º** Os eliminadores só podem ser instalados depois do ponto de entrega de água, que vai até a saída do cavalete.

**Art. 246.** Devem os prestadores de serviço fornecer, nos prazos estabelecidos pelos órgãos responsáveis, as informações junto aos sistemas de informações sobre saneamento e vigilância sanitária em níveis federal, estadual e municipal.

**Art. 247.** O prestador de serviços deverá encaminhar, simultaneamente, cópia dessas informações à ARIS CE.

**Art. 248.** A adoção dos anexos II e III pelo prestador entrará em vigor imediatamente para os itens que inexistir conflito, e poderão ser objeto de reequilíbrio contratual.

**Art. 249.** O Anexo I poderá ser adotado no primeiro reajuste ou revisão de tarifa do prestador após a publicação desta resolução, assim como os itens em conflito dos anexos II e III., observando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

**Art. 250.** O descumprimento de quaisquer dos dispositivos pelo prestador sujeita-o a advertências, multas e suspensão pelo ente regulador, na forma de resolução específica.

**Art. 251.** Na advertência deverá o prestador esclarecer com brevidade determinada a ocorrência e plano de regularização.

**Art. 252.** O agente regulador analisará as ponderações e sua diretoria decidirá pelo deferimento total, parcial ou pelo indeferimento.

**Art. 253.** Poderá o regulador exigir imediato cumprimento, determinar prazo de atendimento compatível com a natureza dos serviços e multar o prestador pela insubordinação, nos limites definidos neste Regulamento e demais normas do regulador.

**Art. 254.** O agente regulador classificará as ocorrências em leve, média, grave e gravíssima.

**Art. 255.** A recorrência de descumprimento de ocorrência leve e média será considerada como grave e grave em gravíssima e sujeitará aplicação de multa ao prestador.

**Art. 256.** A presente Resolução aplica-se, no que couber, à Administração Pública Direta e Indireta e às empresas privadas responsáveis, no todo ou em sua parte, pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

**Art. 257.** Caberá à ARIS a fiscalização das instalações operacionais do prestador de serviços com a finalidade de identificar possíveis não conformidades que comprometam a prestação dos serviços, podendo a agência adotar padrões da ABNT até resolução específica.

**Art. 258.** Na aplicação das normas e regras deste regulamento devem ser observadas as normas dos contratos de concessão aprovados antes da sua publicação.

**Art. 259.** O prestador de serviços deverá observar o princípio da isonomia em todas as decisões que lhe foram facultadas nesta Resolução, adotando procedimento único para toda a área de concessão outorgada

**Art. 260.** Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação desta Resolução serão solucionados por deliberação da Diretoria Executiva da ARIS CE., observando-se necessariamente a aplicação das normas do contrato do prestador e a política comercial do prestador, desde que aprovada pela ARIS CE.

**Art. 261.** O prestador poderá comercializar ou fornecer água por meio de Carro Pipa próprio ou de terceiros.

**Art. 262.**  O prestador de serviços deve executar a recomposição de muros, passeios, calçadas, vias, revestimentos e outras estruturas danificadas em decorrência de obras ou serviços por ele realizados.

**§ 1º** Na execução dos serviços de recomposição, devem ser utilizados no mínimo materiais com qualidade similar.

**§ 2º** A recomposição mencionada no caput pode ser realizada conforme previamente acordado entre município e o prestador de serviços ou conforme código de obras do município, quando couber, respeitados os prazos.

**Art. 263.** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário

*Fortaleza, 17 de agosto de 2022*

**DIRETORIA EXECUTIVA DA ARIS CE**

# Anexo I – Estrutura Tarifária Abastecimento de Água e Esgoto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CATEGORIA** | **Serviços**  **Básico**  **Mínimo (até**  **10 m3)** | **Consumo**  **11 a 20**  **(m³)** | Consumo **21 a 30**  **(m³)** | **Consumo**  **31 a**  **40-(m³)** | **Consumo**  **41 a 50**  **(m³)** | **Consumo**  **Maior que**  **50 (m³)** |
| Residencial  Social (RS) | 50% de desconto em relação a RC | 25 % de  desconto em relação a RC | - | - | - | - |
| Residencial  Comum (RC) | 10m³ | - | - | - | - | - |
| Residencial Rural (RR) | 10m³ | - | - | - | - | - |
| Comercial menor 60m²  (C1) | 10m³ | - | - | - | - | - |
| Comercial maior 60 m²  (C2) | Mínimo 15 m³ | | - | - | - | - |
| Pública (PU) | Mínimo 20 m³ | | - | - | - | - |
| Industrial (IN) | Mínimo 20 m³ | | - | - | - | - |
| Mista “Residencial/C omercial” (MI) | Mínimo 15 m³ | | - | - | - | - |

# Anexo II - Multas Relativas Às Infrações Previstas Neste Regulamento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **UFIRCE** |
| 1 | Danificação proposital, inversão.retirada do hidrômetro ou uso de dispositivo que ocasione o mau funcionamento do hidrômetro | 151,48 |
| 2 | Ligação clandestina do ramal predial antes do hidrômetro (by-pass); | 201,98 |
| 3 | Desperdício de água; | 40,39 |
| 4 | Impedimento voluntário à promoção da leitura do  hidrômetro ou à execução de serviços de manutenção do  cavalete e hidrômetro pelo prestador de serviços; | 50,49 |
| 5 | Interligação de instalações prediais (derivação) de água, entre imóveis distintos com ou sem débito; | 151,48 |
| 6 | Intervenção ou danificação, de qualquer natureza, nas instalações dos sistemas públicos de água. | 252,47 |
| 7 | Intervenção ou danificação, de qualquer natureza, nas  instalações dos sistemas públicos de esgoto | 252,47 |
| 8 | Instalação de aparelhos eliminadores (supressores de ar) ou bloqueadores de ar sem autorização do prestador; | 201,98 |
| 9 | Instalação de ejetores, bombas ou qualquer outro dispositivo no ramal predial ou na rede de distribuição; | 403,96 |
| 10 | Instalação predial de água ligada à rede pública, interligada com abastecimento de água alimentada por outras fontes; | 151,48 |
| 11 | Lançamento de águas pluviais nas instalações ou coletores prediais de esgotos sanitários; | 50,49 |
| 12 | Lançamento de despejos que por suas características exijam tratamento prévio na rede pública de esgotamento sanitário, sem adequar aos padrões de lançamento; | 302,97 |
| 13 | Religação clandestina (Restabelecimento irregular) do abastecimento de água em ligações cortadas no cavalete ou no ramal; | 201,98 |
| 14 | Violação do lacre de proteção do cavalete e/ou do hidrômetro | 20,2 |
| 15 | Uso indevido de hidrante público. | 100,99 |
| 16 | Obstrução da rede coletora de esgoto por mau uso do sistema (lançamento de resíduos sólidos ou lançamento de óleos e graxas) | 80,79 |
| 17 | Ligação clandestina | 201,98 |
| 18 | Lançamento de esgotos em rede de esgoto clandestina/drenagem urbana e/ou sistema individual em locais atendidos pela rede coletora pública | 100,99 |
| 19 | Lançamento de óleos e graxas na rede coletora de esgotos ou lançar resíduos sólidos na rede coletora de esgoto que prejudiquem o seu correto funcionamento. | 100,99 |
| 20 | Multas substância fora do padrão | 252,47 |

# Anexo III - Taxas e Tarifas de Serviços

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Serviços** | **Valor (R$)** |
| 01 | Aferição de hidrômetro (laboratório) | 24,24120,00 |
| 02 | Aferição de hidrômetro (teste local) | 39,57 |
| 03 | Religação (até 48 horas) | 30,00 |
| 04 | Religação urgência (até 24 horas) | 50,00 |
| 05 | Corte a pedido | 25,00 |
| 06 | Deslocamento de local de hidrômetro | 57,20 |
| 07 | Ligação Nova de água | 77,82 |
| 08 | Ligação de esgoto em caixa | 100,09 |
| 09 | Ligação de esgoto em rede (6 m) | 205,22 |
| 10 | Ligação de esgoto padrão projeto | 301,32 |
| 11 | Escavação de vala (metro cúbico) | 8,7577 |
| 12 | Pavimentação em calçamento com pedra tosca (m²) | 11,98 |
| 13 | Pavimentação asfáltica (m²) | 19,25 |
| 14 | Escavação de vala (Metragem Linear) | 7,78 |
| 15 | Esgotamento de Efluentes - Zona Urbana | 58,04,/m³ |
| 16 | Esgotamento de Efluentes - Zona Rural | 11,72 m³+ 0,26/km |
| 17 | Recepção de Efluentes Comercial | 0,79/m³ |
| 18 | Carrada de água 10 m³ (caminhão do Prestador) - | 52,1257,97 |
| 19 | Carrada de água 10 m³ (caminhão de terceiros) | 52,52 |
| 20 | Emissão de 2º Via da Conta de Água (impressão) | 0,814,00 |
| 21 | Substituição de Hidrômetro (ressarcimento) | 140,15 |
| 22 | Instalação de caixa de hidrômetro | 93,17 |
| 23 | Análise de projeto a (por lotes) | 20,00 |
| 24 | Instalação de hidrômetro (a pedido) | 105,00 |
| 25 | Análise Técnica de projeto | 3.500,00 |
| 26 | Tarifa de uso de rede disponível | 5.000,00 |

# Anexo IV - Prazos para Execução de Serviços (OS)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Tipo de OS** | **Prazo** |
| 1 | Ligação nova (água) | 10 dias |
| 2 | Vistoria (água) | 5 dias |
| 3 | Religação de água (urgência) | 24 horas |
| 4 | Religação de água | 48 horas |
| 5 | Religação com supressão | 72 horas |
| 6 | Ligação nova (esgoto) | 5 dias |
| 7 | Vistoria (esgoto) | 8 dias |
| 8 | Manutenção (esgoto) | 72 horas |
| 9 | Desobstrução de Esgoto | 72 horas |
| 10 | Vistoria de hidrômetro | 72 horas |
| 11 | Instalação de hidrômetro | 72 horas |
| 12 | Substituição de hidrômetro | 48 horas |
| 13 | Desvirar hidrômetro | 48 horas |
| 14 | Instalar Lacre de hidrômetro | 72 horas |
| 15 | Substituir lacre do hidrômetro | 72 horas |
| 16 | Falta de água | 72 horas |
| 17 | Corte a pedido | 72 horas |
| 18 | Corte com supressão | 48 horas |
| 19 | Corte por falta de pagamento | 48 horas |
| 20 | Corte por infração | 24 horas |
| 21 | Serv. calçamento/edificação | 7 dias |
| 22 | Retirar vazamento | 72 horas |
| 23 | Vistoria de imóvel | 72 horas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 | Deslocar hid. p/ fora da residência | 120 horas |
| 25 | Transferência de débitos | 24 horas |
| 26 | Cadastro de imóvel | 72 horas |
| 27 | Retirar vazamento de hidrômetro | 48 horas |
| 28 | Transferência de titularidade | 24 horas |
| 29 | Transferência de endereço | 24 horas |
| 30 | Consertar tampa de esgoto | 72 horas |
| 31 | Consertar calçada | 10 dias |
| 32 | Carrada de água | 48 horas |
| 33 | Deslocar hidrômetro | 72 horas |
| 34 | Fiscalização | 48 horas |
| 35 | Retirar vazamento adutora | 24 horas |
| 36 | Retirar vazamento rede | 24 horas |
| 37 | Retirar hidrômetro | 72 horas |
| 38 | Bloqueio de débito locatário | Imediato |
| 39 | Expansão de rede de água | 30 dias |
| 40 | Expansão de rede de esgoto | 30 dias |
| 41 | Desobstruir tampa/caixa hid. na calçada | 48 horas |
| 42 | Vistoria qualidade de água | 72 horas |
| 43 | Calçamento/asfalto | 7 dias |
| 44 | Tampa de concreto para esgoto | 10 dias |
| 45 | Substituição de rede de água | 15 dias |
| 46 | Substituição de rede de esgoto | 16 dias |
| 47 | Reinstalação de hidrômetro | 48 horas |
| 48 | Exclusão nome de locatário | Imediato |
| 49 | Alteração data vencimento | Imediato |